建设项目环境影响登记表（留档）

密级： 填报日期：2020年1月9日

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 北京东方康美妇科医院自采暖锅炉（燃气锅炉0.5蒸吨） |
| **建设地点** | 北京市大兴区旧宫镇南场东街1号院12号楼医院地下室 | **占地面积（m2）** | 30 |
| **建设单位** | 北京东方康美妇科医院 | **法定代表人** | 吴志芬 |
| **联系人** | 曹贝贝 | **联系电话** |  |
| **项目投资（万元）** | 23.15 | **环保投资（万元）** | 23.15 |
| **拟投入生产运营日期** | 2020年1月30日 |
| **项目性质** | **☑新建 □改建 □扩建** |
| **备案依据** | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》北京市实施细化规定（2019年本）中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第三十一项中92总容量1吨/小时燃气锅炉及以下。 |
| **建设内容及规模** | **建设内容：全预混凝模块锅炉（燃气锅炉0.5蒸吨）****建设规模：一台** |
| **主要环境影响** | ☑废气 | **采取的环保措施及排放去向** | 烟囱高15米，低氮燃烧高空排放，达标排放。 |
| ☑废水 | 市政管网排入小红门污水厂 |
| □固废 | 无 |
| ☑噪声 | 锅炉房内有隔音墙 |
| ☑生态影响 | 周边无敏感建筑等，无影响。 |
| □辐射环境影响 |  |
| **承诺：**承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由承担全部责任。**法定代表人或者主要负责人签字：** |
| **备案回执**该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202001090001 |

建设项目环境影响登记表（回执）

密级： 填报日期：2020年1月9日

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 北京东方康美妇科医院自采暖锅炉（燃气锅炉0.5蒸吨） |
| **建设地点** | 北京市大兴区旧宫镇南场东街1号院12号楼医院地下室 | **占地面积（m2）** | 30 |
| **建设单位** | 北京东方康美妇科医院 | **法定代表人** | 吴志芬 |
| **联系人** | 曹贝贝 | **联系电话** |  |
| **项目投资（万元）** | 23.15 | **环保投资（万元）** | 23.15 |
| **拟投入生产运营日期** | 2020年1月30日 |
| **项目性质** | **☑新建 □改建 □扩建** |
| **备案依据** | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》北京市实施细化规定（2019年本）中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第三十一项中92总容量1吨/小时燃气锅炉及以下。 |
| **建设内容及规模** | **建设内容：全预混凝模块锅炉（燃气锅炉0.5蒸吨）****建设规模：一台** |
| **主要环境影响** | ☑废气 | **采取的环保措施及排放去向** | 烟囱高15米，低氮燃烧高空排放，达标排放。 |
| ☑废水 | 市政管网排入小红门污水厂 |
| □固废 | 无 |
| ☑噪声 | 锅炉房内有隔音墙 |
| ☑生态影响 | 周边无敏感建筑等，无影响。 |
| □辐射环境影响 |  |
| **承诺：**承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由承担全部责任。**法定代表人或者主要负责人签字：** |
| **备案回执**该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202001090001 |