# 附件1

# 北京市大兴区农村低收入群体

# 危房改造工作方案（2021-2025年）

# （征求意见稿）

为进一步巩固脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴，根据《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号）和市住建委、农业农村局、民政局、规自委及财政局《关于印发〈北京市农村低收入群体危房改造工作方案（2021-2025年）〉的通知》（京建发〔2021〕182号），结合我区实际，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央关于逐步建立农村低收入群体住房安全保障机制的总体部署和市级文件要求，根据自愿原则，继续推进农村低收入群体危房改造工作，在保持政策稳定性、延续性的基础上，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现农村低收入群体住房安全有保障。

二、保障对象范围与保障方式

（一）保障对象范围

“十四五”期间农村低收入群体危房改造的保障对象是具有本区农业户籍的农村低保家庭、分散供养特困人员和低收入家庭。保障对象范围可根据中央和本市有关政策要求适时调整。

享受过抗震节能农宅新建翻建、抗震节能综合改造(加固改造)、2017年以前（含2017年）农村危房改造拆除重建和2018-2020年农村危房改造（实施改造）政策的保障对象，不享受本次农村低收入群体危房改造政策；2018-2020年通过其他方式解决住房安全的保障对象，仍可实施改造，但不享受本次市级补助资金，仍可享受区级补助资金（2.7万元/户）。

（二）保障方式

保障一户有一处安全住房，可通过以下两种方式解决保障对象住房安全：

1.改造安全。结合自身意愿，保障对象宅基地上无房的可选择新建房屋解决住房安全；宅基地上住房根据住房城乡建设部《农村住房安全性鉴定技术导则》经评定为C级或D级危房的，可选择新建翻建或加固改造解决住房安全。

2.保障安全。保障对象有宅基地但没有改造意愿的或没有宅基地的，鼓励各镇、村通过集中建设村民公寓、村民住宅小区等方式，引导村民集中居住，实现户有所居，村集体也可盘活农村闲置安全房屋，通过租赁、置换或入住养老院等其他方式解决保障对象住房安全。

强化农村房屋安全隐患排查结果运用，及时将保障对象住房经评定为C级或D级的纳入支持范围。应充分调动农户积极性，通过投工投劳和互助等方式降低改造成本。鼓励运用当地建材，建设造价低、功能好的农房。鼓励采用装配式建造方式。

三、建设标准

新建翻建、加固改造后的房屋应符合《农村危房改造基本安全技术导则》《农村民居建筑抗震设计施工规程》（DB11/T536）和8度抗震设防烈度要求。新建翻建房屋住宅屋顶和外墙传热系数K值不大于0.45W/（㎡·K）；外窗传热系数K值不大于2.7W/（㎡·K）。没有实施节能改造的,加固改造应同步实施节能改造,涉及的改造部位应满足上述保温性能要求。保温材料防火等级不应低于B1级。

四、资金补助标准

根据市、区财政差异化补助标准，并结合我区实际情况，最终确定我区农村危房改造补助费用包含以下内容：

1.新建、翻建补助标准 ：6.8万元/户（补助面积为45平方米）。

2.维修加固补助标准:以实际工程量为准，不超过新建、翻建补助标准。

3.工程监理费：1575元/户。

4.农村住房安全评定费用：各镇自行解决。

五、工作程序

（一）住房安全监测

各镇政府应做好农村低收入群体住房安全监测工作，发

现有安全隐患的及时做好住房安全评定，形成《农村低收入群体住房安全评定表》（附件1），评定结果为C级或D级危房的要建立工作台账，并及时告知保障对象和村委会。

（二）申请

保障对象申请新建翻建或加固改造的，应结合《关于进一步加强和规范农村宅基地及建房审批管理的通知》（京政农函〔2020〕59号）（以下简称《通知》）要求，在申请建房时提出享受危房改造补助资金申请，由村委会协助填写《农村低收入群体危房改造补助资金申请确认表》（以下简称《申请确认表》，见附件2）。

（三）确户

1.村委会评议

村委会接到上述申请后，应及时召开村委会会议或村民代表会议进行评议，并将评议结果在本村张榜公示，公示期不少于7天。评议通过且公示无异议的，由村委会将签署意见的《申请确认表》和相关材料报送所在镇政府。公示期间有异议的，由村委会调查后形成是否同意申请人享受危房改造补助资金的决议并签署意见。

- 各镇政府审核

各镇政府应结合建房相关审批材料，对村委会报送的相关资料进行审核。同时，各镇政府对需改造危房是否符合镇域规划及村庄规划进行初步校核，并将危房矢量数据及前期

校核结果函至区规自分局。区规自分局根据各镇提交矢量及

前期校核结果进行复核，并将复核结果函复镇政府。

镇政府及时公示审核结果，公示期不少于7天。公示后将由各镇政府签署意见的《申请确认表》、《农村低收入群体住房安全评定表》、村镇两级公示和规划复核结果等材料报送区住建委。

3.区级确认

区住建委会同区民政局、区残联、区规自分局、区农业农村局、区财政局进行确认，并在《申请确认表》上签署意见。

（四）实施和验收

危房改造可参照《新农村住宅设计图集》（09BN1-8，09BNX-1）、《北京市新型农村社区建设指导性图集》和《北京市农村危房加固维修技术指南（试行）》进行设计和施工。开工前，各镇政府应组织签订《施工合同》（附件3），并严格按照《关于落实户有所居加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》（京政发〔2020〕15号）及《通知》要求进行实施与验收。

（五）资金使用管理

各镇政府于每年8月底之前填报《危房改造镇级补助资金申报表》（附件4），并配合区住建委根据各镇计划向区财政局申报下一年农村危房改造资金年度预算（2.7万/户）。

各镇政府于每年8月30日前填报《农村低收入群体危房改造资金需求表（镇）》（附件5），向区住建委申报各镇当年市级补助资金预算（4.1万/户），区住建委征求相关部门意见后填报《农村低收入群体危房改造资金需求表（区）》（附件6），经区政府同意后报市住建委。

各镇应在验收手续完善后，及时将补助资金兑付给保障对象。对于各镇政府统一组织危房改造及统建农村集体土地租赁房等解决保障对象住房安全的，可在明确改造标准、尊重农户意愿并签订协议的前提下，将补助资金直接支付给施工单位。

（六）档案信息管理

根据《通知》关于档案管理的要求，各镇政府应将《农村低收入群体住房安全评定表》、《申请确认表》、保障对象身份文件、村镇两级公示材料(填写《农村危房改造对象公示证明》，见附件7)、《施工合同》、改造前后照片、资金拨付证明等相关材料及时归入建房档案，实行“一户一档”管理。同时，将相关信息录入北京市农村建筑改造监管系统。危房改造工作实施步骤详见附件8，流程图详见附件9。

六、工作要求

（一）部门职责

1.区住建委负责牵头组织开展区农村低收入群体危房改造工作，会同各相关部门制定大兴区危房改造工作方案和危房改造年度计划；区民政局负责指导认定农村低保家庭、分散供养特困人员、低收入家庭；区残联配合做好农村低收入残疾人群体危房改造等相关工作；区规自分局在镇政府对需改造危房是否符合镇域规划及村庄规划进行初步校核后做好复核工作；区农业农村局负责指导宅基地资格认定工作；区财政局负责区级补助资金保障。各相关部门根据职责范围负责改造技术指导、汇总农村低收入群体危房改造情况，指导信息系统录入，做好信息公开，开展监督检查，畅通投诉举报渠道，保障对象身份认定和保障补助资金、监理、评定及第三方管理等各项经费筹集与开支等。

2.各镇政府是农村低收入群体危房改造工作的责任主体和实施主体，负责开展具体工作，明确具体机构和人员负责农村危房改造的组织和管理工作。主要职责有：

（1）负责定期做好农村低收入群体住房安全监测及评定，组织危房隐患排查（尤其在汛期）；

（2）制定本镇危房改造年度计划；

（3）保障对象申请材料审核和公示：指导村委会对家庭住房情况进行评议和公示；

（4）在项目开工前聘请监理公司对房屋建设全过程进行监督、管理；指导和协助危房改造对象与施工单位（或建筑工匠）签订施工合同；

（5）负责对农村危房改造的建设标准、工程质量、施工安全进行监督、检查；完工后组织参建各方验收，且在验收合格后及时拨付补助资金；

（6）信息系统录入：及时录入北京市农村建筑改造监

管系统；做好档案收集、整理等管理工作；

3.村委会负责指导、协助保障对象填写申请材料，组织评议、公示等。

（二）保障措施

1.加强质量安全管理

严格履行宅基地建房审批手续，落实抗震设防与绿色发展要求,切实提高农房质量。农房建设要有基本的结构设计。实施加固改造应委托有资质的设计单位进行设计，并选择有资质的施工单位施工。各相关单位和各镇政府依照各自职责，强化施工过程监管、指导和服务，落实行业管理与属地管理，及时发现问题并督促整改。

2.提升农房建设品质

在确保房屋安全可靠的前提下，以实施乡村建设行动、接续推进乡村全面振兴为目标加强农房设计，提升农房建设品质，完善农房使用功能。应充分尊重原有村庄建筑风貌，做好村庄整体风貌管控，避免使用破坏原有村庄色调、与周边自然景观和建筑风貌不协调的材料和构件。推广绿色建材应用和新型建造方式，完善水冲式厕所入户改造设计，提升农房使用功能。

3.加强监督管理

落实保障对象公示制度，将保障对象基本信息和各个审查环节的结果在村务公开栏公示，强化群众监督作用。设立举报监督电话，及时受理群众举报，对反映的问题及时核实处理。加强补助资金使用监管，主动接受纪检监察、审计和社会监督，坚决查处挪用、冒领、克扣、拖欠补助资金和索要好处费等违规、违纪、违法行为。开展绩效评价，促进政策要求落实。

附件：1.农村低收入群体住房安全评定表

- 农村低收入群体危房改造补助资金申请确认

- 表

3.施工合同

4.危房改造镇级补助资金申报表

5.农村低收入群体危房改造资金需求表（镇）

6.农村低收入群体危房改造资金需求表（区）

7.农村危房改造对象公示证明

8.危房改造工作实施步骤

9.危房改造工作流程图

附件1

农村低收入群体住房安全评定表

| 1.基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人姓名： |  | 身份证号： |  |  |  |  | 手机号： |  |
| 配偶姓名： |  | 配偶身份证号： |  |  |  |  | 手机号： |  |
| 2.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 区 镇（乡） 村 组 号 |  |  |  |  |  | 建造年代 | 年 |
| 结构形式 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 □装配式 |  |  |  |  |  | 抗震设防烈度 | 度 |
| 层数 | □单层 □两层 |  | 开间数量 |  | 间 |  | 建筑面积 | ㎡ |
| 墙体材料 | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面类型及材料 | □平顶 □单坡 □双坡； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □小青瓦 □粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板（可多选） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1房屋各组成部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 | □a级：上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，外露基础完好；地基、基础稳定。 |  |  |  |  | □b级：上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好；地基、基础基本稳定。 |  |  |
|  | □c级：上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。 |  |  |  |  | □d级：上部结构不均匀沉降裂缝严重，且继续发展尚未稳定，或已出现明显倾斜；基础局部或整体塌陷。 |  |  |
| 砌体墙 | □a级：砌筑质量良好，无裂缝、剥蚀、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。 |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般，部分墙体有轻微开裂或剥蚀；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |
|  | □c级：砌筑质量差，墙体普遍开裂，剥蚀严重；纵横墙体脱闪；个别墙体歪斜；承重墙体厚度≤120mm。 |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂，部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |
|  | 当小型混凝土空心砌块墙未按要求设置芯柱时，结合质量现状，应判定为c级或d级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石砌墙 | □a级：石料规整，砌筑质量良好；无空鼓、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。 |  |  |  |  | □b级：石料基本规整，砌筑质量一般；墙体有轻微开裂或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |
|  | □c级：石料规整性差，砌筑质量差；墙体普遍开裂，明显空鼓，部分石料松动；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |
|  | 当墙体采用乱毛石、鹅卵石砌筑，或砌筑砂浆为泥浆或无浆干砌时，应判定为c级或d级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生土墙 | □a级：土坯墙块体规整、砌筑质量良好，夯土墙夯筑质量好，干缩裂缝较少。墙面无剥蚀、空鼓；纵横墙交接处咬槎砌筑； |  |  |  |  | □b级：土坯墙砌筑质量或夯土墙夯筑质量一般，干缩裂缝较多但不严重；受力裂缝轻微；墙面轻微剥蚀或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |
|  | □c级：墙体砌筑或夯筑质量差，干缩裂缝严重并出现明显受力裂缝；墙面明显剥蚀，空鼓严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜，局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |
| 承重木架构（木柱、梁、檩） | □a级：无腐朽或虫蛀；构件无变形；有轻微干缩裂缝；榫卯节点良好。 |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；构件有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6；榫卯节点基本良好。 |  |  |
|  | □c级：显腐朽或虫蛀；梁、檩跨中明显挠曲或出现横向裂缝，梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；木柱与柱基础之间错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象；承重柱存在接柱或转换情况且未采取可靠连接措施。 |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁、檩跨中出现严重横向裂缝；柱身严重歪斜；木柱与柱基础之间严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |
| 混凝土柱、板梁 | □a级：表面平整，或仅有少量微小开裂或个别部位剥落；钢筋无明显露筋、锈蚀；预制板端部支承稳固，采取加强连接措施。 |  |  |  |  | □b级：表面轻微开裂或局部剥落；个别部位钢筋露筋、锈蚀；预制板端部支承基本稳固。 |  |  |
|  | □c级：护层剥落严重；钢筋露筋、锈蚀，出现明显锈胀裂缝；梁、板出现明显受力裂缝和变形；预制板端部支承长度不足。 |  |  |  |  | □d级：保护层剥落非常严重；部分钢筋外露；梁、板出现严重受力裂缝和变形；预制板端部支承长度严重不足，有坠落危险。 |  |  |
| 围护墙（刚性围护墙及其与承重木构架连接现状） | □a级：围护墙与承重木柱间有拉结措施；山墙、山尖墙与木构架或屋架有墙揽拉结；内隔墙顶与梁或屋架下弦有拉结。 |  |  |  |  | □b级：采取部分拉结措施；围护墙与承重木柱之间未出现明显通缝。 |  |  |
|  | □c级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离；围护墙体与承重木柱之间出现明显竖向通缝。 |  |  |  |  | □d级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离且有明显外闪；围护墙体与承重木柱之间脱闪。 |  |  |
| 木屋架 | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好，没有平面内变形和平面外偏斜；榫卯节点良好。 |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性尚可，有轻微平面内变形或平面外偏斜；榫卯节点基本良好。 |  |  |
|  | □c级：明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；出现明显平面内变形或平面外歪斜；榫卯节点有破损、松动或有拔榫迹象。 |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；出现平面内严重变形或平面外严重歪斜；榫卯节点多处拔榫。 |  |  |
| 楼（屋）盖 | □a级：楼（屋）面板无明显受力裂缝和变形；椽、瓦完好；屋面无渗水现象。 |  |  |  |  | □b级：楼（屋）面板有轻微裂缝但无明显变形；瓦屋面局部轻微沉陷，椽、瓦小范围损坏；屋面小范围渗水。 |  |  |
|  | □c级：楼（屋）面板明显开裂和变形；瓦屋面出现较大范围沉陷，椽、瓦较大范围损坏；屋面较大范围渗水。 |  |  |  |  | □d级：楼（屋）面板开裂严重，部分塌落；瓦屋面大范围沉陷，椽、瓦大范围严重损坏；屋面大范围渗水漏雨。 |  |  |
| 3.2房屋整体： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □A级：没有损坏，整体现状基本完好； （房屋各组成部分各项均为a级） |  |  |  | □B级：轻微破损，存在轻度危险； （房屋各组成部分至少一项为b级） |  |  |  |  |
| □C级：出现中度破损，存在中度危险； （房屋各组成部分至少一项为c级） |  |  |  | □D级：严重破损，存在严重危险。 （房屋各组成部分至少一项为d级） |  |  |  |  |
| 生土墙体承重、砖土混合承重房屋，泥浆砌筑的砖木、石木结构房屋，即使观感完好，但存在潜在原始缺陷，不应评为A级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3房屋抗震防灾构造措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □具备措施 □部分具备 □完全不具备 生土承重结构、砖木混杂结构等应鉴定为“部分具备”或“完全不具备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定负责人签字（或评定机构签字盖章） 评定日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“□”为勾选项，如是在“□”打“√”

附件2

______区农村低收入群体危房改造补助资金申请确认表

| 地址情况 | 乡镇 |  |  |  |  | 村委会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 村民小组 |  |  |  |  | 门牌号 |  |
| 农村居民家庭情况 | 申请人姓名 |  | 身份证号 |  |  | 手机号 |  |
|  | 配偶姓名 |  | 配偶身份证号 |  |  | 配偶情况 | □已婚 □未婚 □离异 □丧偶 （注：已婚必须填写配偶信息） |
|  | 民族 |  | 家庭人数 |  |  | 在本村宅基地处数 | 处 |
|  | 农户贫困类型 | □低保家庭 □分散供养特困人员 □低收入家庭 □其他_____________________ |  |  |  |  |  |
|  | 住房安全评定结果 | □C级 □D级 |  |  |  |  |  |
| 申请人签字（按手印） |  |  |  |  | 申请时间 | 年 月 日 |  |
| 村委会评议结果： 经办人签字： 村委会盖章： 年 月 日 |  |  |  |  | 乡镇人民政府意见： 经办人签字： 乡镇人民政府盖章： 年 月 日 |  |  |
| 区住房城乡建设委意见： 经办人签字： 区住房城乡建设委盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“□”为勾选项，如是在□打“√”

保障对象身份文件

附件3

施工合同

甲方（建设方）：

乙方（施工方）：

为实施农村低收入群体危房改造建设工程，经甲、乙双方协商，签订如下协议：

1.资质资格。乙方应具备相应资质（承担农村低收入群体危房改造工程的农村工匠，需经区以上住建部门培训合格，并持有相应资格证书）。

2.风貌要求。新建翻建农房必须符合村庄建设规划，建设后的房屋要体现地域特征、民族特色和时代风貌。

3.建设要求。乙方建设必须符合农村低收入群体危房改造的建设要求，改造后的房屋需满足：选址安全，地基坚实；基础牢靠，结构稳定，强度满足要求；抗震构造措施齐全、符合规定；围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固；建筑材料和工程质量合格。

4.建设标准。新建翻建、加固改造后的农房应符合《农村危房改造基本安全技术导则》《农村民居建筑抗震设计施工规程》（DB11/T536）和8度抗震设防烈度要求。新建翻建房屋住宅屋顶和外墙传热系数K值不大于0.45W/（㎡·K）；外窗传热系数K值不大于2.7W/（㎡·K）。保温材料防火等级不应低于B1级。

5.施工安全。乙方应严格按照上述要求实施农村低收入群体危房改造，确保工程质量和施工安全，不得发生任何安全事故，否则由乙方承担全部责任。

6．建设工期＿天，自20＿年＿月＿日至20＿年＿月＿日。

（本合同为示范文本，双方可就其他问题作进一步约定。）

甲方签字（手印）             乙方签字（盖章）

＿＿年＿月＿日               ＿＿年＿月＿日

附件4

危房改造镇级补助资金申报表

填报单位（盖章）：___             填报人：______________  联系电话：_

| 区域 | 危房改造任务户数 | 危房改造补助标准（2.7万/户） | 监理费用 （1575元/户） | 合计资金需求（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _____镇 |  |  |  |  |

附件5

______年_____镇农村低收入群体危房改造

资金需求表

填报人：______________    联系电话：______________   填报日期：20___年___月   日

| 序号 | 保障方式 |  | 实施数 | 资金需求（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造安全 | 新建翻建 |  |  |
|  |  | 加固改造 |  |  |
| 2 | 保障安全 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 镇政府意见： 经办人签字： 镇政府盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：镇政府随文字材料一同报送区住建委。

附件6

______年_____区农村低收入群体危房改造

资金需求表

区人民政府（盖章）：______________       填报日期：20_ _年___月    日

填报人：___________________              联系电话：______________

| 序号 | 保障方式 |  | 实施数 | 资金需求（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造安全 | 新建翻建 |  |  |
|  |  | 加固改造 |  |  |
| 2 | 保障安全 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 区住房城乡建设委意见： 经办人签字： 区住房城乡建设委盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：经区政府同意后,区住房城乡建设委随文字材料一同报送市住建委。

附件7

农村危房改造对象公示证明

我村      组村民         ，家庭现有      人，家庭年纯收入      元，现有         结构住房       平方米，年久失修成危房，因其家庭贫困，经（村民会议/村民代表会议）研究决定，将其列为农村危房改造补助户，经     年    月    日至    年    月    日在我村公示，群众无异议。

特此证明。

村委会

年    月    日

附件8

危房改造工作实施步骤

| 步骤 | 工作程序 | 负责主体 | 工作 | 文件资料 | 时间 | 工作结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步 骤 一 | 住房安全监测 | 各镇政府 | 对有安全隐患的做好住房安全评定 | 形成《农村低收入群体住房安全评定表》（附件1） | 长期 | 评定结果为A级或B级的属于安全住房 |
|  |  |  |  |  | 立即纳入改造安全和保障安全范围 | 评定结果为C级或D级危房的要建立工作台账，并及时告知保障对象和村委会 |
| 步 骤 二 | 申请 | 保障对象，村委会 | 建房时提出享受危房改造补助资金申请 | 《农村低收入群体危房改造补助资金申请确认表》（附件2） |  | 村委会协助填写 |
| 步 骤 三 | 确户 | 村委会 | 召开会议评议，张榜公示 | 无异议签署《申请确认表》 | 公示7天 | 报送所在镇政府 |
|  |  | 各镇政府 | 审核村委会报送材料，校核危房改造是否符合镇域规划及村庄规划，并绘制矢量数据 |  |  | 函至区规自分局 |
|  |  | 区规自 分局 | 复核镇政府初步校核结果 |  |  | 函复镇政府 |
|  |  | 各镇政府 | 公示审核结果 | 签署意见的《申请确认表》和《农村低收入群体住房安全评定表》 | 公示7天 | 结合村镇两级公示材料报送至区住建委 |
|  |  | 区住建委 | 会同区级各单位确认 | 《申请确认表》 |  | 在《申请确认表》上签署意见 |
| 步 骤 四 | 建设管理 | 各镇政府 | 参照《图集》和《指南》设计和施工 | 开工前，签订《施工合同》（附件3） |  | 按照《指导意见》和《通知》实施和验收 |
| 步 骤 五 | 资金使用管理 | 各镇政府 | 向区住建委申报下一年危改计划及资金预算 |  | 每年8月底前 | 区住建委根据各镇计划及预算向区财政局申报下一年农村危房改造资金年度预算（2.7万/户） |
|  |  | 各镇政府 | 向区住建委申报各镇当年市级补助资金预算（4.1万/户） | 各镇政府填报《农村低收入群体危房改造资金需求表（镇）》（附件5） | 每年8月30日前 | 区住建委汇总后填报《农村低收入群体危房改造资金需求表（区）》（附件6），经区政府同意后报市住建委 |
| 步 骤 六 | 档案信息管理 | 各镇政府 | 实行“一户一档”管理 | 《农村低收入群体住房安全评定表》、《申请确认表》、保障对象身份文件、村镇两级公示材料、《施工合同》、改造前后照片、资金拨付证明 |  | 归入建房档案，将信息录入北京市农村建筑改造监管系统 |

附件9

危房改造工作流程图

危房改造计划开始实施

镇政府进行住房

安全监测与评定

评定为C级或D级

评定为A级或B级

建立工作台账并

告知保障对象

保障对象申请新建翻新或加固改造

村委会

评议公示

村委会

调查后

形成决议

不通过

有异议

村委会签署《申请确认表》，并与相关材料报送镇政府

通过

无异议

镇政府

公示

区住建委会同相关单位确认

补充材料

危房改造设计

和施工

项目验收

发放补助资金

区住建委签署

《申请确认表》

有异议

有异议

不通过

不通过

镇政府审核材料并校核是否符合规划；区规自分局复核

镇政府签署《申请确认表》，并与《农村低收入群体住房安全评定表》和村镇两级公示材料报送区住建委

通过

无异议

补充材料

通过

无异议

危房改造计划

实施结束

整理档案