责令限期改正通知书

兴环保限改（气）字[2022]第62号

当事人名称：北京永辉超市有限公司大兴分公司

法定代表人：彭华生

统一社会信用代码：911101156995981211

地址：北京市大兴区旧宫镇小红门路39号

我局于2022年11月11日对位于北京市大兴区旧宫镇小红门路39号的北京永辉超市有限公司大兴分公司进行了检查，发现该单位锅炉房废气采样平台及监测孔设置不规范，不符合《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/ 1195—2015）关于采样平台及监测孔设置的要求。你单位的上述行为违反了《北京市大气污染防治条例》第三十四条第二款的规定。

依据《北京市大气污染防治条例》第九十六条第二款的规定，我局责令限期你单位于2022年12月26日前完成锅炉房废气采样平台及监测孔的整改。

北京市大兴区生态环境局

2022年11月16日