大兴区镇级集中式生活饮用水水质状况报告

（2024年上半年）

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治2023年行动计划》和关于印发《大兴区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（京兴政发〔2023〕3号），提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，大兴区依据北京市总体要求，自2023年起，由区生态环境局（饮用水水源水）、区水务局（自来水厂出厂水）、区卫生健康委员会（农村出厂水末梢水）联合公开大兴区镇级集中式生活饮用水水质状况。

2024年上半年大兴区镇级集中式生活饮用水水质状况信息详见附件。

附件：1.大兴区生态环境局关于农村集中式供水水质状况的报告（饮用水水源水）

2.大兴区水务局关于农村集中式供水水质状况的报告（自来水厂出厂水）

3.大兴区卫生健康委员会关于农村集中式供水水质状况的报告（农村出厂水末梢水）

附件1

大兴区生态环境局关于农村集中式供水水质

状况的报告（饮用水水源水）

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治2023年行动计划》和关于印发《大兴区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（京兴政发〔2023〕3号），提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，依据北京市总体要求，自2023年起，区生态环境局按要求监测大兴区饮用水水源水水质状况。

一、监测情况

（一）监测点位

2024年上半年，全区共监测32个镇级集中式生活饮用水水源，为地下水水源。

（二）监测指标

地下水水源进行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中37项指标的检测。

（三）评价标准及方法

地下水水源根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。

二、评价结果

- 2024年上半年，地下水水源水质全部达标，达标率为100%。评价结果详见表1。

- 表1  2024年上半年饮用水水源水水质状况

- （区生态环境局）

| 序号 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榆垡镇西瓮各庄水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 2 | 芦城供水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 3 | 孙村供水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 4 | 狼各庄水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 5 | 双源水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 6 | 西红门集中供水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 7 | 西红门新建水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 8 | 瀛海水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 9 | 北臧村集中供水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 10 | 魏善庄镇水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 11 | 魏善庄镇一厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 12 | 青云店中心水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 13 | 青云店水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 14 | 青云店镇西南水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 15 | 东方自来水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 16 | 长子营中心水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 17 | 长子营二水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 18 | 长子营三水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 19 | 安定镇水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 20 | 安定镇集中供水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 21 | 采育镇中心水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 22 | 采育镇镇区供水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 23 | 采育镇大皮营水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 24 | 凤河营水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 25 | 半壁店联村水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 26 | 庞各庄中心水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 27 | 庞各庄第一水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 28 | 庞各庄第二水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 29 | 榆垡供水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 30 | 南各庄水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 31 | 礼贤一水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 32 | 礼贤二水厂水源地 | 地下水 | 达标 | - |

北京市大兴区生态环境局

- 2024年11月

附件2

大兴区水务局关于农村集中式供水水质状况的报告（自来水厂出厂水）

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治2023年行动计划》和关于印发《大兴区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（京兴政发〔2023〕3号），提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，依据北京市总体要求，自2023年起，区水务局按要求监测大兴区自来水厂出厂水水质状况。

一、监测情况

（一）监测点位

2024年上半年，全区共监测32座乡镇集中供水厂出厂水水质。

（二）监测项目

监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求，每半年检测1次出厂水常规指标（表1 水质常规指标及表2 生活饮用水消毒剂常规指标），每年检测1次出厂水扩展指标（表3 全部扩展指标），确保出厂水水质安全。

（三）评价标准及方法

出厂水水质评价标准和评价方法根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水厂出水水质合格。

二、评价结果

2024年上半年，32座水厂出厂水水质全部达标，达标率为100%。

评价结果详见表2。

- 表2  2024年上半年自来水厂出厂水水质状况

- （区水务局）

| 序号 | 厂站名称（检测点位） | 达标情况 | 不合格指标检测数值及国标限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安定镇水厂 | 达标 | - |
| 2 | 安定镇集中供水厂 | 达标 | - |
| 3 | 北臧镇集中供水厂 | 达标 | - |
| 4 | 礼贤一水厂 | 达标 | - |
| 5 | 礼贤二水厂 | 达标 | - |
| 6 | 庞各庄中心水厂 | 达标 | - |
| 7 | 庞各庄一水厂 | 达标 | - |
| 8 | 庞各庄二水厂 | 达标 | - |
| 9 | 青云店镇中心水厂 | 达标 | - |
| 10 | 青云店水厂 | 达标 | - |
| 11 | 青云店泥营水厂(西南水厂) | 达标 | - |
| 12 | 青云店东方自来水厂 | 达标 | - |
| 13 | 魏善庄镇水厂 | 达标 | - |
| 14 | 魏善庄镇一水厂（半壁店） | 达标 | - |
| 15 | 西红门集中供水厂 | 达标 | - |
| 16 | 西红门新建水厂 | 达标 | - |
| 17 | 瀛海水厂 | 达标 | - |
| 18 | 榆垡水厂 | 达标 | - |
| 19 | 郭家务水厂(南各庄水厂） | 达标 | - |
| 20 | 西瓮各庄水厂 | 达标 | - |
| 21 | 长子营一水厂(中心水厂) | 达标 | - |
| 22 | 长子营二水厂 | 达标 | - |
| 23 | 长子营三水厂 | 达标 | - |
| 24 | 采育镇中心水厂 | 达标 | - |
| 25 | 采育镇联村水厂 | 达标 | - |
| 26 | 采育镇凤河营水厂 | 达标 | - |
| 27 | 采育镇大皮营水厂 | 达标 | - |
| 28 | 采育镇区水厂 | 达标 | - |
| 29 | 芦城水厂 | 达标 | - |
| 30 | 孙村水厂 | 达标 | - |
| 31 | 狼各庄水厂 | 达标 | - |
| 32 | 双源水厂 | 达标 | - |

北京市大兴区水务局

2024年11月

附件3

大兴区卫生健康委员会关于农村集中式供水水质状况的报告（农村出厂水末梢水）

为贯彻落实大兴区卫生健康委员会、大兴区生态环境局、大兴区水务局联合下发的《大兴区镇级集中式生活饮用水水质安全状况信息公开方案》，推进镇级集中式生活饮用水水质监测信息公开工作，提高公众对水源保护和饮水安全工作的参与程度，自2023年起，区卫生健康委员会按要求监测农村出厂水末梢水水质状况。

一、检查情况

（一）监测点位

按照相关监测方案，2024年度大兴区设立农村集中式供水监测点位32个。

（二）监测指标

监测指标按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）常规指标开展，共计37项（包括感官性状和一般化学性指标16项、毒理学指标18项、微生物指标3项）。

（三）评价标准

根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）对农村集中式供水监测水样水质状况进行评价，监测指标中任何一项超标即判定该水样不合格。

二、评价结果

2024年枯水期，大兴区农村集中式供水监测水样水质合格率95.31%。评价结果详见表3。

- 表3  2024年上半年农村出厂水末梢水水质状况

- （区卫生健康委员会）

| 监测点（个） | 采样量（件） | 合格率 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 64 | 95.31% |

北京市大兴区卫生健康委员会

2024年11月