大兴区区级集中式生活饮用水水质状况报告

（2026年第一季度）

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治工作方案》，提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，大兴区依据北京市总体要求，自2018年起，每季度公布大兴区区级集中式生活饮用水（饮用水水源水、自来水厂出厂水和城市末梢水）水质状况。
一、监测情况

（一）监测点位

1.饮用水水源水

2026年第一季度，全区共监测1个区级集中式生活饮用水水源，为地下水水源（北臧村镇新立村）。

2.自来水厂出厂水

2026年第一季度，全区共监测3座大兴新城自来水厂出厂水水质。
3.城市末梢水

按照相关监测方案，2026年度大兴区设立城市末梢水监测点位12个，分别为：兴丰街道2个，林校街道3个，清源街道3个，观音寺街道2个，天宫院街道1个，高米店街道1个。

（二）监测项目

1.饮用水水源水

地下水水源水进行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中37项常规指标的检测。
2.自来水厂出厂水

监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）每月检测1次出厂水常规指标（表1水质常规指标39项及表2对应消毒设施的消毒剂常规指标），每年对地下水出厂水进行1次97项指标的检测；每年对地表水出厂水进行2次97项指标的检测，确保出厂水水质安全。

3.城市末梢水

监测指标按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）常规指标开展，共计36项（包括感官性状和一般化学性指标16项、毒理学指标16项、微生物指标3项、消毒剂指标1项）。
（三）评价标准及方法

1.饮用水水源水

地下水水源水根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。

2.自来水厂出厂水

自来水厂出厂水根据《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水厂出水水质合格。

3.城市末梢水

根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）对城市末梢水监测水样水质状况进行评价，监测指标中任何一项超标即判定该水样不合格，并对不合格指标的健康危害风险给予提示。
二、评价结果

（一）饮用水水源水水质

2026年第一季度，饮用水水源水水质全部达标，达标率为100%。

（二）自来水厂出厂水水质

2026年第一季度，3座新城自来水厂出厂水水质全部合格，达标率为100%。
（三）城市末梢水水质

2026年第一季度，大兴区城市末梢水监测水样水质合格率100%。
评价结果详见附表1-表3。

附表

表1  2026年第一季度饮用水水源水水质状况

	序号
	水源名称

（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	北臧村镇

新立村
	地下水
	达标
	-


表2  2026年第一季度自来水厂出厂水水质状况

	序号
	水厂名称
（监测点位）
	达标情况
	不合格指标检测数值及国标限值

	1
	大兴一水厂
	达标
	-

	2
	大兴二水厂
	达标
	-

	3
	黄村水厂
	达标
	-


表3  2026年第一季度城市末梢水水质状况
	序号
	街道
	监测点（个）
	采样量（件）
	合格率

	1
	兴丰街道
	2
	6
	100%

	2
	林校街道
	3
	9
	100%

	3
	清源街道
	3
	9
	100%

	4
	观音寺街道
	2
	6
	100%

	5
	天宫院街道
	1
	3
	100%

	6
	高米店街道
	1
	3
	100%

	--
	合计
	12
	36
	100%





