大兴区镇级集中式生活饮用水水质状况报告

（2025年下半年）
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治2023年行动计划》和关于印发《大兴区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（京兴政发〔2023〕3号），提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，大兴区依据北京市总体要求，自2023年起，由区生态环境局（饮用水水源水）、区水务局（自来水厂出厂水）、区卫生健康委（农村出厂水末梢水）联合公开大兴区镇级集中式生活饮用水水质状况。

2025年下半年大兴区镇级集中式生活饮用水水质状况信息详见附件。

附件：1.北京市大兴区生态环境局关于农村集中式供水水质

状况的报告（饮用水水源水）

2.北京市大兴区水务局关于农村集中式供水水质状况

的报告（自来水厂出厂水）

3.北京市大兴区卫生健康委员会关于农村集中式供水

水质状况的报告（农村出厂水末梢水）
附件1

北京市大兴区生态环境局

关于农村集中式供水水质状况的报告

（饮用水水源水）
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治2023年行动计划》和关于印发《大兴区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（京兴政发〔2023〕3号），提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，依据北京市总体要求，区生态环境局按要求监测大兴区饮用水水源水水质状况。

一、监测情况
（一）监测点位

2025年下半年，全区共监测32个镇级集中式生活饮用水水源，为地下水水源。
（二）监测指标

地下水水源进行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中指标的检测。

（三）评价标准及方法

地下水水源根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。

二、评价结果

2025年下半年，地下水水源水质全部达标，达标率为100%。评价结果详见表1。

表1  2025年下半年饮用水水源水水质状况

（区生态环境局）
	序号
	水源名称（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	榆垡镇西瓮各庄水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	2
	芦城供水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	3
	孙村供水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	4
	狼各庄水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	5
	双源水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	6
	西红门集中供水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	7
	西红门新建水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	8
	瀛海水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	9
	北臧村集中供水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	10
	魏善庄镇水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	11
	魏善庄镇一厂水源地
	地下水
	达标
	-

	12
	青云店中心水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	13
	青云店水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	14
	青云店镇西南水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	15
	东方自来水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	16
	长子营中心水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	17
	长子营二水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	18
	长子营三水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	19
	安定镇水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	20
	安定镇集中供水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	21
	采育镇中心水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	22
	采育镇镇区供水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	23
	采育镇大皮营水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	24
	凤河营水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	25
	半壁店联村水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	26
	庞各庄中心水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	27
	庞各庄第一水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	28
	庞各庄第二水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	29
	榆垡供水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	30
	南各庄水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	31
	礼贤一水厂水源地
	地下水
	达标
	-

	32
	礼贤二水厂水源地
	地下水
	达标
	-


北京市大兴区生态环境局   
2026年4月

附件2

北京市大兴区水务局

关于农村集中式供水水质状况的报告

（自来水厂出厂水）
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治2023年行动计划》和关于印发《大兴区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（京兴政发〔2023〕3号），提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，依据北京市总体要求，区水务局按要求监测大兴区自来水厂出厂水水质状况。

一、监测情况
（一）监测点位

2025年下半年，全区共监测32座乡镇集中供水厂出厂水水质。
（二）监测项目

监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求，每半年检测1次出厂水常规指标（表1 水质常规指标及表2 生活饮用水消毒剂常规指标），每年检测1次出厂水扩展指标（表3 全部扩展指标），确保出厂水水质安全。

（三）评价标准及方法

出厂水水质评价标准和评价方法根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水厂出水水质合格。

二、评价结果

2025年下半年，32座水厂出厂水水质全部达标，达标率为100%。
评价结果详见表2。

表2  2025年下半年自来水厂出厂水水质状况

（区水务局）
	序号
	厂站名称（监测点位）
	达标情况
	不合格指标检测数值及国标限值

	1
	安定镇水厂
	达标
	-

	2
	安定镇集中供水厂
	达标
	-

	3
	北臧镇集中供水厂
	达标
	-

	4
	礼贤一水厂
	达标
	-

	5
	礼贤二水厂
	达标
	-

	6
	庞各庄中心水厂
	达标
	-

	7
	庞各庄一水厂
	达标
	-

	8
	庞各庄二水厂
	达标
	-

	9
	青云店镇中心水厂
	达标
	-

	10
	青云店水厂
	达标
	-

	11
	青云店泥营水厂(西南水厂)
	达标
	-

	12
	青云店东方自来水厂
	达标
	-

	13
	魏善庄镇水厂
	达标
	-

	14
	魏善庄镇一水厂（半壁店）
	达标
	-

	15
	西红门集中供水厂
	达标
	-

	16
	西红门新建水厂
	达标
	-

	17
	瀛海水厂
	达标
	-

	18
	榆垡水厂
	达标
	-

	19
	郭家务水厂(南各庄水厂）
	达标
	-

	20
	西瓮各庄水厂
	达标
	-

	21
	长子营一水厂(中心水厂)
	达标
	-

	22
	长子营二水厂
	达标
	-

	23
	长子营三水厂
	达标
	-

	24
	采育镇中心水厂
	达标
	-

	25
	采育镇联村水厂
	达标
	-

	26
	采育镇凤河营水厂
	达标
	-

	27
	采育镇大皮营水厂
	达标
	-

	28
	采育镇区水厂
	达标
	-

	29
	芦城水厂
	达标
	-

	30
	孙村水厂
	达标
	-

	31
	狼各庄水厂
	达标
	-

	32
	双源水厂
	达标
	-


北京市大兴区水务局   
2026年4月

附件3

北京市大兴区卫生健康委员会

关于农村集中式供水水质状况的报告

（农村出厂水末梢水）
为贯彻落实《大兴区镇级集中式生活饮用水水质安全状况信息公开方案》，推进镇级集中式生活饮用水水质监测信息公开工作，提高公众对水源保护和饮水安全工作的参与程度，加强农村集中式供水出厂水和末梢水水质监测与监管，自2023年起，区卫生健康委按要求公开农村出厂水末梢水水质监测结果。现将2025年丰水期水质状况报告如下：
一、检查情况
（一）监测点位

按照相关监测方案，2025年度大兴区设立农村集中式供水监测点位32个，分别为：瀛海镇1个，北臧村镇2个，西红门镇2个，榆垡镇2个、礼贤镇2个、魏善庄镇2个、安定镇2个、黄村镇3个，庞各庄镇3个、长子营镇3个、青云店镇5个、采育镇5个。
（二）监测指标
根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）开展常规指标监测工作，监测指标共计37项（包括感官性状和一般化学性指标16项、毒理学指标18项、微生物指标3项）。
（三）评价标准
根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）对农村集中式供水监测水样水质状况进行评价，每项指标均符合相应标准要求时，认为监测水样水质合格。
二、评价结果

2025年丰水期，大兴区32个监测点共采样64件，合格率100%。评价结果详见下表。

2025年丰水期大兴区农村集中式供水水质状况
	序号
	乡镇
	监测点

（个）
	采样量（件）
	合格率

	1
	瀛海镇
	1
	2
	100%

	2
	北臧村镇
	2
	4
	100%

	3
	西红门镇
	2
	4
	100%

	4
	魏善庄镇
	2
	4
	100%

	5
	礼贤镇
	2
	4
	100%

	6
	安定镇
	2
	4
	100%

	7
	榆垡镇
	2
	4
	100%

	8
	黄村镇
	3
	6
	100%


	9
	长子营镇
	3
	6
	100%


	10
	庞各庄镇
	3
	6
	100%


	11
	青云店镇
	5
	10
	100%

	12
	采育镇
	5
	10
	100%

	--
	合计
	32
	64
	100%


北京市大兴区卫生健康委员会
                            2026年4月



