居住项目建设方案

项目名称：大兴区瀛海镇区级统筹集建地YZ00-0803-2025等地块共有产权房项目

建设单位：北京大兴发展集地开发有限公司

大兴区瀛海镇区级统筹集建地YZ00-0803-2025等地块共有产权房项目建设方案

大兴区集（2024）2号

- 本项目建设方案执行《北京市新建商品住宅小区住宅与市政公用基础设施、公共服务设施同步交付使用管理暂行办法》（京建法〔2007〕99号）规定及相关要求，依据《关于大兴区瀛海镇区级统筹集建地YZ00-0803-2025等地块共有产权房供地项目“多规合一”协同平台审核意见的函》（京规自（大)供审函[2023]0019号）、项目设计方案、《多规合一协同平台会商意见》（2024规自（大）综审字0013号）及附图中技术经济指标和居住公共服务设施指标编制，具体内容如下：

- 总体建设分期

- 该项目建筑面积99521.46平方米，其中住宅建筑面积55847.22平方米（含商品住宅建筑面积0.00万平方米，政策性住房建筑面积55847.22平方米），商业建筑面积0.00平方米，办公建筑面积0.00平方米，其他建筑面积43674.24平方米，分为一期开发建设。项目位于大兴区瀛海镇，四至范围：YZ00-0803-2025地块四至范围为东至YZ00-0803-2022、2028地块西边线，南至YZ00-0803-2026、2027地块北边线，西至规划瀛义街东红线，北至YZ00-0803-2021地块南边线；YZ00-0803-2026地块四至范围为东至YZ00-0803-2027地块西边线，南至规划四义北路北红线，西至规划瀛义街东红线，北至YZ00-0803-2025地块南边线；YZ00-0803-2027地块四至范围为东至YZ000803-2028地块西边线，南至规划四义北路北红线，西至YZ00-0803-2026地块东边线，北至YZ00-0803-2025地块南边线；YZ00-0803-2056地块四至范围为东至规划瀛隆街西红线，南至规划四义北路北红线，西至YZ00-0803-2028地块东边线，北至YZ00-0803-2028地块南边线。

计划建设时间为2024年10月1日至2027年9月30日。

二、建设内容

建筑面积99521.46平方米，其中住宅建筑面积55847.22平方米（含商品住宅建筑面积0.00平方米，政策性住房建筑面积55847.22平方米），商业建筑面积0.00平方米，办公建筑面积0.00平方米，其他建筑面积43674.24平方米。

本期居住公共服务设施物业服务用房、152.69平方米、建设位置：25-1#住宅楼一层；室外运动场地、用地面积380平方米、建设位置：结合中心绿地做环形健身路径面积260平方米；25-5#东侧设置集中运动场地120平方米；社区管理服务用房、719.09平方米、建设位置：7#配套楼一层、11#配套楼一层；托老所、1084.99平方米、建设位置：11#配套楼二层、三层；老年活动场站、203.35平方米、建设位置：11#配套楼二层；社区助残服务中心、211.18平方米、建设位置：11#配套楼一层；出租汽车站、用地面积50平方米、建设位置：位于地块西侧出入口南侧；存自行车处、地上560辆，地下568辆、建设位置：地下分别位于5#、6#、9#地下室及地下车库内，地上分别位于各楼前；居民汽车场库、地上24辆，地下610辆、建设位置：位于地下车库内；小型商服（便利店）、13.93平方米、建设位置：位于4#配套楼一层；再生资源回收点、用地面积6平方米、建设位置：位于11#配套楼北侧路旁；再生资源回收站、18.09平方米、建设位置：位于4#配套楼一层；其他商业服务、3098.12平方米、建设位置：位于1#配套楼、3#配套楼和5#配套楼二层；图书馆、101.79平方米、建设位置：25-7#配套楼地下一层；健身馆、103.97平方米、建设位置：25-7#配套楼地下一层；2026地块幼儿园、4489.23平方米、建设位置：26-1#楼；幼儿园门卫室、61.83平方米、建设位置：26-2#楼。

本期市政公用基础设施燃气调压柜（箱）、用地面积27平方米、建设位置：位于地块东北角；耦合式清洁能源站、304.69平方米、建设位置：地下一层；室内覆盖系统机房、20.64平方米、建设位置：位于5#楼南侧地下室；固定通信设备间、20.64平方米、建设位置：位于5#楼南侧地下室；有线电视光电转换间、16.13平方米、建设位置：位于5#楼南侧地下室；配电室、384.6平方米、建设位置：分别位于7#配套楼一层；25-12#配套楼；生活垃圾分类收集点、用地面积30平方米、建设位置：每处5平方米，合计6处，放道路旁；下凹式绿地、用地面积7537.11平方米、建设位置：下凹式绿地面积不小于绿地面积60%，全部设置于实土绿地处；透水铺装率、用地面积2338平方米、建设位置：主要设置于室外活动场地，满足公共停车场、人行道、自行车道和建设工程的外部庭院的透水铺装率不小于70%；雨水调蓄设施、容积200立方米、建设位置：位于西侧出入口北侧地下；邮政所、455.86平方米、建设位置：7#配套楼一层；2027地块停车场，变电箱、用地面积5000平方米、建设位置：2027地块内；垃圾转运站、534.31平方米、建设位置：2056地块内。

本期代征道路用地/平方米、建设位置/。

本期代征绿化/平方米、建设位置/。

计划建设时间为2024年10月1日至2027年9月30日。

三、建设时序

25-1#共有产权楼、25-3#共有产权楼、25-5#共有产权楼、25-6#共有产权楼、25-8#共有产权楼、25-9#共有产权楼、25-10#共有产权楼、25-2#配套楼、25-4#配套楼、25-7#配套楼、25-11#配套楼、25-12#配电室、25-地下车库、25-门房、2026地块幼儿园、幼儿园门卫室、垃圾转运站应与物业服务用房、室外运动场地、社区管理服务用房、托老所、老年活动站、社区助残服务中心、出租汽车站、存自行车处、居民汽车场库、小型商服（便利店）、再生资源回收点、再生资源回收站、其他商业服务、图书馆、健身馆、2026地块幼儿园、2026地块幼儿园门卫室等居住公共服务设施，燃气调压柜（箱）、耦合式清洁能源站、室内覆盖系统机房、固定通信设备间、有线电视光电转换间、配电室、生活垃圾分类收集点、下凹式绿地、透水铺装率、雨水调蓄设施、邮政所、2027地块停车场，变电箱、垃圾转运站等市政公用基础设施一同办理工程施工招标、施工许可、竣工验收。

最后一栋10#共有产权楼竣工验收前，应完成本期内所有公共服务设施、市政公用基础设施、代征道路及代征绿化。

四、物业管理区域

本居住小区为1个物业管理区域，具体范围：YZ00-0803-2025地块四至范围为东至YZ00-0803-2022、2028地块西边线，南至YZ00-0803-2026、2027地块北边线，西至规划瀛义街东红线，北至YZ00-0803-2021地块南边线。

五、其他事项

本项目红线范围外各个方向2000米范围内无化工厂、无垃圾场，红线范围外西侧2000米内有墓地。

建设单位：北京大兴发展集地开发有限公司

日期：2024年5月9日