关于大兴区西红门镇金盛大街强弱电迁改工程项目实施方案的批复

京大兴发改（审）〔2024〕155号

经研究，同意西红门镇政府实施该工程。现就有关事项批复如下：

- 建设地址：该项目位于西红门镇金盛大街。

- 二、建设内容与规模：该项目涉及金盛大街现状强、弱电迁改。其中：电力工程主要包括新建6G开闭器8座，利旧630kVA箱变1座；新敷设电力电缆4045米；新建三通井2座，双层四通井5座；同步实施热浸塑钢管敷设、道路破除恢复、拆除现状绝缘导线及电杆等内容。电信工程主要包括改移4芯-288芯光缆共计119条，布放各式光缆198.318条公里，新建管道1.379沟公里，拆除各式光缆共计192.999条公里等。

- 具体占地位置、建设内容及规模以规自部门核定最终审定方案为准。

2024年11月25日