附件

# 工程投资核定表

# 单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 审定投资 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 2695.38 |
| （一） | 教学主楼（综合楼） | 2237.88 |
| 1 | 结构工程 | 1100.79 |
| 2 | 装饰工程 | 501.90 |
| 3 | 安装工程 | 581.52 |
| 3.1 | 给排水工程 | 88.18 |
| 3.2 | 消防工程 | 80.77 |
| 3.3 | 通风工程（含防排烟） | 79.96 |
| 3.4 | 采暖工程 | 75.99 |
| 3.5 | 强电工程 | 186.83 |
| 3.6 | 弱电工程 | 60.24 |
| 3.7 | 燃气工程 | 9.54 |
| 4 | 电梯工程 | 17.38 |
| 5 | 空气源热泵机组 | 36.29 |
| （二） | 门卫收发室（兼消防安监室） | 32.32 |
| （三） | 室外工程 | 425.18 |
| 1 | 室外管线（红线内） | 197.58 |
| 1.1 | 给水管线 | 40.70 |
| 1.2 | 雨水管线 | 21.93 |
| 1.3 | 污水管线 | 17.12 |
| 1.4 | 热力管线 | 0.99 |
| 1.5 | 电力管线 | 82.76 |
| 1.6 | 弱电工程 | 24.47 |
| 1.7 | 燃气低压DN100管线 | 9.61 |
| 2 | 构筑物 | 64.04 |
| 2.1 | 化粪池 | 11.40 |
| 2.2 | 隔油池 | 1.52 |
| 2.3 | 矩形钢筋混凝土雨水调蓄池 | 16.23 |
| 2.4 | 箱变500kVA | 34.89 |
| 3 | 道路、活动场地 | 76.23 |
| 4 | 室外绿化 | 7.66 |
| 5 | 室外照明 | 6.57 |
| 6 | 大门（2个大门） | 7.06 |
| 7 | 围墙 | 27.98 |
| 8 | 自行车架子 | 0.47 |
| 9 | 太阳能热水 | 33.72 |
| 10 | 升旗台+旗杆 | 3.86 |
| 二 | 工程建设其他费 | 217.85 |
| 1 | 项目建设管理费 | 49.27 |
| 2 | 项目建议书（代可研）报告编制费 | 8.16 |
| 3 | 工程监理费 | 60.17 |
| 4 | 工程设计费 | 63.60 |
| 5 | 工程勘察费 | 19.08 |
| 6 | 竣工图编制费 | 5.09 |
| 7 | 工程招标代理服务费 | 12.48 |
| 三 | 预备费 | 87.40 |
| 四 | 总投资 | 3000.63 |