京大兴发改审〔2019〕117号

关于大兴区新型智慧城市数字化展示中心  建设项目实施方案的批复

北京市大兴区经济和信息化局：

你单位申报的《关于审查大兴区新型智慧城市数字化展示中心建设项目实施方案的函》、《关于审查大兴区新型智慧城市数字化展示中心建设项目招标方案的函》及相关文件收悉。根据区经信局《关于大兴区新型智慧城市建设项目审查意见的复函》，经研究，同意你单位实施该工程。现就有关事项批复如下：

- 建设地址：

大兴区城市运行管理中心大楼2楼大厅

二、建设内容与规模：

项目主要建设内容包含四个部分：新型智慧城市展厅基础环境建设、信息化配套硬件设施建设、应用软件系统建设及实物展示系统建设。具体如下：

1、新型智慧城市展厅基础环境建设

主要包括：地面、顶面、墙面、电力工程、消防工程、照明工程、装饰建声工程。其中：

- 1）地面工程

在现有瓷砖的基础上，综合考虑满足地面电源线缆的铺设，采用双层18mm中密度板进行地面铺设安装。

- 顶面工程

- 在大厅顶部安装天花钢架结构龙骨，在天花的侧立面采用封板烤漆进行铺设，在天花中部区域采用高光淋油板进行铺设。

- 墙面工程

- 墙体建设采用龙骨4*4镀锌管焊接方式搭建区域外围隔断墙体，在隔断墙体表面铺设三聚氰胺饰面板。

- 电力工程

- 配电系统的接地形式采用TN-S系统，明装动力箱、控制箱竖井，其它暗装。

- 5）消防工程

- 采用现有火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统。在无人值守的设备间采用七氟丙烷气体灭火系统；在常留工作的防护区，利旧采用现有自动喷淋灭火系统。

- 6）照明工程

- 照明灯具主要为灯膜、灯片、LED柱灯、LED灯带等节能型灯具，局部泛光灯具采用LED背打灯。

- 7）装饰建声工程

- 以“前场反射、中场扩散、后场吸声、顶棚强吸、门窗隔音”为原则，结合大厅的观感设计形成正确声学环境。

2、信息化配套硬件设施建设

在领导驾驶舱部署100英寸LCD屏幕；在展厅建设显示系统（LED拼接屏显示区，LCD拼接屏显示、LCD专业监视器显示、LCD互动触摸屏显示、无线投屏等系统）、音频系统（扬声器、音响功放等）、中控系统（由计算机、通信接口、控制平台和输出控制信号模块构成）及综合布线系统（光纤配线架管理、数据配线架管理）。

3、应用软件系统建设

建设信息发布系统、交互式触控软件系统，实现数字化展示中心各显示系统需显示信息的集中统一发布及管理；实现交互式的信息查询和信息检索功能。

4、实物展示系统建设

主要包含建设纸质展板、实物展板（人工智能应用展、5G应用成果展等内容）、智能化视频解析设备。

- 投资规模：项目核定总投资为757.15万元，其中工程费662.62万元，工程建设其他费72.48万元，预备费22.05万元。

- 四、该工程施工图要严格按照本批复所核定的工程总投资、 建筑内容及规模，进行限额设计。

五、有关税费的缴纳，按国家及本市有关规定执行。

六、在项目实施过程中，要严格落实安全主体责任。

七、请你单位按照市政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（京政办发[2016]51号）等要求，将拨付的政府投资优先保障农民工工资支付，不得拖欠农民工工资。

八、请据此抓紧项目前期准备工作，尽快到有关部门办理相关手续，手续齐全后方可开工建设。

九、本批复有效期两年。

附件：1、工程投资核定表

2、建设项目招标方案核准意见书

北京市大兴区发展和改革委员会

2019年11月12日

北京市大兴区发展和改革委员会办公室       2019年11月12日印发

共印4份

附件1：

工程投资核定表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 审定金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 662.62 |
| （一） | 基础装修工程费 | 124.24 |
| 1 | 地面部分 | 14.99 |
| 2 | 顶部天花 | 19.93 |
| 3 | 墙面部分 | 68.52 |
| 4 | 电气工程 | 13.57 |
| 5 | 其他 | 7.22 |
| （二） | 硬件产品购置费 | 366.69 |
| 1 | 领导驾驶舱显示系统 | 25.34 |
| 2 | 二楼展厅信息化配套硬件设施 | 341.36 |
| 2.1 | 音频系统 | 13.53 |
| 2.2 | 显示系统 | 306.37 |
| 2.2.1 | 主LED显示屏 | 147.26 |
| 2.2.2 | 2*2LCD拼接屏 | 36.50 |
| 2.2.3 | 55寸监视器 | 19.62 |
| 2.2.4 | 55寸触控显示屏 | 9.30 |
| 2.2.5 | LED异形显示屏 | 93.69 |
| 2.3 | 集中控制系统 | 9.30 |
| 2.4 | 信息发布系统 | 12.17 |
| （三） | 软件产品购置费 | 19.62 |
| 1 | 信息发布平台软件 | 15.00 |
| 2 | 分布式音视频控制软件（V1.2） | 0.47 |
| 3 | 触控会议软件 | 1.50 |
| 4 | 软件界面授权 | 0.65 |
| 5 | 可视化界面管理软件 | 2.00 |
| （四） | 应用软件开发费 | 132.75 |
| 1 | 展览中心总览栏目 | 9.00 |
| 2 | 城市运行管理栏目 | 18.00 |
| 3 | 医疗服务栏目 | 9.00 |
| 4 | 教育服务栏目 | 12.00 |
| 5 | 社会综合治理栏目 | 12.00 |
| 6 | 5G服务栏目 | 3.00 |
| 7 | 政务服务栏目 | 12.00 |
| 8 | 平台管理 | 9.75 |
| 9 | 系统对接服务 | 48.00 |
| （五） | 集成费 | 19.32 |
| 二 | 工程建设其他费 | 72.48 |
| 1 | 设计费 | 20.90 |
| 2 | 建设单位管理费 | 13.25 |
| 3 | 第三方软件测评费 | 3.32 |
| 4 | 安全测评费 | 12.00 |
| 5 | 工程监理费 | 18.31 |
| 6 | 招标代理费 | 4.69 |
| 三 | 基本预备费 | 22.05 |
| 四 | 合计 | 757.15 |

附件2：

| 建设项目招标方案核准意见书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：大兴区新型智慧城市数字化展示中心建设项目 项目单位名称：北京市大兴区经济和信息化局 |  |  |  |  |  |
|  | 采购细项 | 招标方式 | 招标组织形式 | 不采用 招标形式 | 备注 |
| 工程设计 |  |  |  | 核准 |  |
| 工程施工 | 基础装修工程 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
|  | 硬件产品购置 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
|  | 应用软件购置 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
|  | 应用软件开发 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
|  | 系统集成 | 公开招标 | 委托招标 |  |  |
| 工程监理 |  |  |  | 核准 |  |
| 其他 |  |  |  | 核准 |  |
| 核准意见说明： 1、请严格按照核准方案开展各环节的招标工作，如有特殊情况需变更上述内容，应重新履行申报核准手续。 |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2.政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

3.招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。