附件

大兴区扬尘污染管控问题整改清单(2023年4月)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **街道**  **（乡镇）** | **问题单位名称** | **问题地址** | **问题种类** | **现场问题情况详述** | **整改查处情况** | **是否整改** |
| DX-4-01 | 榆垡镇 | 北京天勤利达建筑工程有限公司 | 榆垡镇 | 施工现场扬尘 | 施工现场土方未集中堆放或者未采取覆盖、固化措施 | 针对大兴区大兴国际机场临空经济区（北京部分）0205街区DX09-0103-0205地块商业项目的问题。城管执法局已立案调查，并进行处罚，罚款人民币20000元，处罚决定书号：京大榆垡镇罚字﹝2023﹞080082号。 | 是 |
| DX-4-02 | 瀛海镇 | 北京浩宇俊丞工程有限公司 | 瀛海镇 | 施工现场扬尘 | 施工单位未采取有效防尘降尘措施 | 针对大兴区瀛海镇YZ00-0803-2013A、2013B地块项目（配套幼儿园）施工现场的问题。城管执法局已立案调查，并进行处罚，罚款人民币20000元，处罚决定书号：京大瀛海镇罚字﹝2023﹞140075号。 | 是 |
| DX-4-03 | 亦庄镇 | 北京众志兴元工程管理有限公司 | 亦庄镇 | 施工现场扬尘 | 施工单位未采用密闭式防尘网遮盖建筑土方（工程渣土、建筑垃圾） | 针对大兴区亦庄镇雪亮工程、智慧灯杆一期、智慧灯杆二期、智慧灯杆三期、电力改造一期等以及后续新基建工程的问题。城管执法局已立案调查，并进行处罚，罚款人民币10000元，处罚决定书号：京大亦庄镇罚字﹝2023﹞064号。 | 是 |
| DX-4-04 | 西红门镇 | 北京信美通建筑工程有限公司 | 西红门镇 | 施工现场扬尘 | 施工单位未采取有效防尘降尘措施 | 针对大兴区西红门镇DX-04-0102-6013地块R2类居住用地项目（13-1#住宅楼等19项）的问题。城管执法局已立案调查，并进行处罚，罚款人民币10000元，处罚决定书号：京大西红门镇罚字﹝2023﹞060041号。 | 是 |