
北京新机场通和街、汇贤街道路工程
环境影响报告书（简本）

建设单位：北京新航城控股有限公司
环评单位：北京华夏博信环境咨询有限公司

国环评证乙字第1024号

二零一六年八月

目录
11 项目概况


32评价标准、评价等级、评价范围


32.1评价标准


32.1.1 环境质量评价标准


32.1.2 污染物排放标准


52.1.3其他标准


52.2评价等级、评价范围


63环境质量现状评价


64主要环境保护目标


64.1 现状环境保护目标


64.2 规划环境保护目标


255.1声环境影响评价


255.1.1 施工期声环境影响评价


255.1.2 运营期声环境影响评价


285.2大气环境影响评价


285.2.1 施工期大气环境影响评价


285.2.2 运营期大气环境影响评价


295.3水环境影响评价


295.3.1 施工期水环境影响评价


305.3.2 运营期水环境影响评价


305.4生态影响评价


305.5 固体废物对环境影响评价


305.5.1 施工期固体废物对环境影响评价


315.5.2 运营期固体废物对环境影响评价


315.6社会环境影响评价


315.7 环境风险分析结论


316 环境保护措施 


316.1生态环境保护措施


326.2水环境保护措施


326.2.1 施工期水环境保护措施


336.2.2 运营期水环境保护措施


336.3大气环境保护措施


336.3.1施工期大气环境保护措施


346.3.2运营期大气环境保护措施


346.4声环境保护措施


346.4.1施工期声环境保护措施


356.4.2运营期声环境保护措施


366.5固体废物处理措施


366.5.1施工期固体废物处置措施


366.6社会环境影响控制措施


367环境管理与环境监测


367.1 施工期环境管理内容


377.2 施工期环境监测计划


377.3营运期环境管理内容


377.4营运期环境监测计划


388 结论





1 项目概况

（1）建设地址
新机场安置房榆垡组团。


[image: image1]
图1　建设项目地理位置示意图
（2）建设内容与规模
建设内容与规模：道路全长约3公里，包括道路、桥梁、交通、绿化、照明及雨水、污水、中水、给水等市政管线工程。
（1）通和街，位于新机场安置房榆垡组团东侧，起于榆垡路，止于榆泰路，全长约1.54公里，设计为城市主干路，红线宽50米，双向六车道。

（2）汇贤街，位于新机场安置房榆垡组团西侧，起于榆垡路，止于榆泰路，全长约1.49公里，设计为城市主干路，红线宽40米，双向四车道。
拟建道路的主要技术指标情况见表1。

表1  主要技术指标汇总表
	序号
	技术指标
	设计
标准
	通和街

采用值
	汇贤街
采用值

	
	道路性质等级
	城市
主干路
	城市
主干路
	城市
主干路

	
	设计速度(km/h)
	50
	50
	50

	一
	平面
	
	
	

	1
	圆曲线不设超高最小半径(m)
	400
	-
	1000

	2
	圆曲线设超高最小半径[一般值/极限值](m)
	200/100
	-
	-

	3
	平曲线最小长度[一般值/极限值](m)
	130/85
	-
	98.02

	4
	圆曲线最小长度(m)
	40
	-
	98.02

	5
	缓和曲线最小长度(m)
	45
	-
	-

	6
	不设缓和曲线的最小圆曲线半径(m)
	700
	-
	1000

	7
	最大超高横坡度
	4
	-
	-

	8
	超高渐变率
	1/115
	-
	-

	9
	停车视距(m)
	60
	≥60
	≥60

	二
	纵断面
	
	
	

	1
	机动车道最大纵坡[一般值/极限值](%)
	5.5/6
	-
	-

	2
	机动车道最大纵坡[积雪冰冻地区](%)
	6
	-
	-

	3
	机动车道最小纵坡(%)
	0.3
	-
	-

	4
	机动车道最小坡长(m)
	130
	-
	-

	5
	机动车道最大坡长[坡度(%)/最大坡长(m)]
	6/350，6.5/300，7/250
	-
	-

	6
	凸形竖曲线半径最小半径[一般值/极限值](m)
	1350/900
	-
	-

	7
	凹形竖曲线半径最小半径[一般值/极限值](m)
	1050/700
	-
	-

	8
	竖曲线最小长度[一般值/极限值](m)
	100/40
	-
	-

	三
	横断面
	
	
	

	1
	一条机动车道最小宽度[大型车或混车行道](m)
	3.5
	3.5
	3.5

	2
	一条机动车道最小宽度[小客车专用车道](m)
	3.25
	3.25
	3.25

	3
	一条机动车道路口渠化最小宽度(m)
	3
	3
	3

	4
	路缘带宽度(m)
	0.25
	0.25
	0.25

	5
	侧向净宽(m)
	0.5
	0.5
	0.5


（3）投资估算与施工时间
总投资估算为18255.98万元，计划建设期为12个月。

（4）工程征地拆迁情况
本项目永久占地面积为136580平方米（其中通和街永久占地面积为76900平方米，汇贤街永久占地面积为59680平方米），占地范围内现状主要为道路，通和街另有胸径15～20公分槐树约840棵，在桩号K1+069.60处有现状辛榆渠。汇贤街另有胸径15～20公分杨树约800棵，在桩号K0+954.33处有现状辛榆渠。
项目设施工营地、不设取土场、弃土场，施工临时道路可利用现状道路，建筑垃圾等临时堆放场地均位于道路规划红线范围内，则项目临时占地均在道路规划红线范围内，不涉及新征临时占地。

本项目不占用基本农田，红线范围内无名木古树及高压塔、高压线等市政设施。无拆迁房屋，胸径约15～20公分槐树移栽840棵，胸径15～20公分杨树移栽800棵，项目红线范围内地下管线较多，根据甲方提供的地下管线图初步统计，涉及电力、燃气、雨污水及通讯管路等。
2评价标准、评价等级、评价范围
2.1评价标准
2.1.1 环境质量评价标准

（1）声环境评价标准
本项目位于榆垡镇，根据《北京市大兴区人民政府关于印发大兴区声环境功能区划实施细则的通知》(京兴政发[2013]42号)，本项目所在区域不属于划分范围内，由于本项目所在区现状属于乡村村庄，执行1类声环境功能区标准。因此本项目所在区域现状执行《声环境质量标准》GB3096-2008 中1类标准。

（2）大气环境质量标准
拟建道路沿线区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（3）地表水环境质量评价标准
本项目与辛榆渠河道中线相交于通和街桩号K1+069.60处、汇贤街桩号K0+954.33处，则项目所在区域内内地表水体为辛榆渠，辛榆渠最终汇入天堂河，天堂河水质分类为V类水体。故地表水环境质量评价选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准要求。
2.1.2 污染物排放标准

施工期生产废水经隔油沉淀池处理后回用于施工过程及施工场地的洒水降尘，不外排；项目设施工营地，施工营地不设食堂，施工人员用餐为外送盒饭；施工营地及施工现场设生化节水型移动式泡沫厕所，施工营地及施工现场不排放生活污水。

1、噪声排放标准

（1）施工期噪声

施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，具体限值见表2。

表2  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

	时间段
	昼间
	夜间

	标准值
	70
	55


（2）运营期噪声

根据《北京市大兴区人民政府关于印发大兴区声环境功能区划实施细则的通知》(京兴政发[2013]42号)三 乡村区域声环境功能区管理中第1条（乡村村庄及位于乡村的连片住宅区执行1类声环境功能区标准）和第4条〔位于交通干线一定范围内（参照4类区划分）的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区标准〕，因此本项目所在区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008 中1类和4a类标准。具体标准值见表3。

表3 声环境质量标准环境噪声限值表[单位：dB(A)]

	          时 段

声环境功能区类别
	昼间

dB(A)
	夜间

dB(A)
	备注

	1类
	55
	45
	汇贤街、通和街、榆垡路、榆平路、榆祥路、盛平街边界线（车行道）外50m范围外和边界线（车行道）外50m范围内第一排高于三层（含三层）的楼房背对道路一侧。

	4a类
	70
	55
	汇贤街、通和街、榆垡路、榆平路、榆祥路、盛平街边界线（车行道）外50m范围内，如50m范围内有高于三层（含三层）的楼房的，第一排建筑面向道路一侧和该建筑物两侧50m范围内。


注： 4a类区范围内的住宅等噪声敏感建筑物执行4a类标准。

2、固体废物

拟建项目产生的固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。

3、施工期扬尘、沥青烟

执行《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)表1中“一般污染源大气污染物排放标准”。具体标准值见表4。

表4    大气污染物排放限值(II时段)

	污染物
	无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）

	其他颗粒物
	1.0

	沥青烟
	生产设备不得有明显的无组织排放


2.1.3其他标准

建筑物门窗执行《建筑物门窗隔声标准》（HJ/T17-1996）中的相关规定，限值见表5。

表5  隔声窗性能分级

	等级
	计权隔声量（Rw）dB

	I
	Rw≥45

	II
	45>Rw≥40

	III
	40>Rw≥35

	IV
	35>Rw≥30

	V
	30>Rw≥25


2.2评价等级、评价范围

表6　　本项目环境影响评价等级
	环境要素
	评价等级

	声环境
	一级

	大气环境
	二级

	地表水环境
	简单分析

	生态环境
	三级


表7　　本项目环境影响评价范围
	评价时段

评价范围
	施工期
	运营期

	声环境
	道路中心线两侧及两端200m
	道路中心线外两侧各200m

	大气环境
	道路中心线两侧及两端200m
	道路中心线两侧各200m 

	地表水环境
	简单分析
	简单分析

	生态环境
	道路中心线两侧及两端200m
	道路中心线两侧各200m


　　3环境质量现状评价

（1）声环境

根据北京航峰中天检测技术服务有限公司2016年6月9日对项目沿线声环境质量现状进行监测的结果，布设的24个环境噪声监测点监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、4a类标准限值要求。

（2）地表水环境

本项目与辛榆渠河道中线相交于通和街桩号K1+069.60处、汇贤街桩号K0+954.33处，则项目所在区域内地表水体为辛榆渠，辛榆渠最终汇入天堂河，天堂河水质分类为V类水体。根据北京市环保局公布的2016年5月河流水质状况，天堂河水质为劣V类。根据《2015年北京市环境状况公报》，全市地表水体监测断面高锰酸盐指数年均浓度值为7.71 毫克/ 升，氨氮年均浓度值为5.68 毫克/升，与上年相比分别下降了4.2% 和4.4%。其中水库水质较好，湖泊水质次之，河流水质相对较差。
（3）大气环境

根据北京航峰中天检测技术服务有限公司2016.6.4～6.10日对本项目所在地的大气环境质量现状进行监测的结果，各监测点大气污染物监测项目SO2、NO2、CO的1小时平均浓度值和SO2、NO2、CO、TSP、PM2.5、PM10的24小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》GB 3095-2012中二级标准。
4主要环境保护目标
4.1 现状环境保护目标

根据现场踏勘，拟建道路中心线两侧200m范围内现状为荒地、空地、现状燃气锅炉房、榆垡新城嘉园（B区、C区和D区）、北京黄埔大学、首都师范大学科德学院、绿地、荒地、林地、宽华砂浆、闲置厂房、辛榆渠、道路等。

本次道路工程沿线未发现文物，珍贵动、植物等特殊环境敏感目标，项目不在地表水、地下水饮用水源保护区内。

道路沿线声环境、大气环境敏感目标为拟建道路中心线两侧200m范围内的住宅、学校等。
根据现场调查拟建道路沿线现状声环境、大气环境敏感目标分布详见表8和图2.1～2.5、图3。

4.2 规划环境保护目标

路中心线两侧200m范围内临路规划为北京新机场安置房项目（榆垡组团）住宅楼、农业用地和防护绿地等。其中规划敏感目标为二类居住用地。二类住宅用地目前均为空地（部分进行施工），未实现规划。其中汇贤街（榆垡路～榆泰路）东侧、通和街（榆垡路～榆泰路）西侧的二类住宅用地和本项目为同一建设单位，目前具体建设内容及设计方案已确定，具体为北京新机场安置房项目（榆垡组团），其环境影响文件正在经北京华夏博信环境咨询有限公司编制报批过程中。
则项目评价范围内规划未建声环境、大气环境保护目标为北京新机场安置房项目（榆垡组团）住宅楼。

沿线土地利用规划见图4。
规划未建声环境、大气环境保护目标与项目位置关系见表9和图5.1～5.6。
表8   现状声环境、大气环境保护目标（施工期、运营期均影响）
	序号
	环保目标
	桩号
	是否安装隔声窗
	与项目位置关系
	与路基高差
	车行道距敏感建筑距离/m
	保护级别
	备注

	
	名称与规模
	临路首排建筑
	
	
	
	
	现状路
	改扩建后
	声环境
	大气环境
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	现状
	改扩建后
	
	

	1. 
	榆垡新城嘉园B区（8栋住宅楼）
	B-3#（11层，侧对路）
	K1＋351~ K1＋

500
	是，根据北京市环境保护关于大兴区榆垡镇定向安置房建设项目环境影响报告书的批复（京环审［2013］14号），为减缓交通噪声影响，临城市道路一侧住宅须安装计权隔声量不低于30分贝隔声窗，根据现场踏勘，已安装隔声窗
	通和街路东
	0.4
	32
	40.5
	4a类
	4a类
	二级
	临路有窗

	2. 
	
	B-5#（10层，侧对路）
	
	
	
	0.6
	22
	30.5
	4a类
	4a类
	
	

	3. 
	
	B-9#（9层，侧对路）
	
	
	
	0.4
	22
	30.5
	4a类
	4a类
	
	

	4. 
	
	B-2#（11层，侧对路）
	
	
	
	0.4
	100
	92
	1类
	1类
	
	

	5. 
	
	B-6#（11层，侧对路）
	
	
	
	0.6
	98
	90
	1类
	1类
	
	

	6. 
	
	B-8#（9层，侧对路）
	
	
	
	0.4
	143
	135
	1类
	1类
	
	

	7. 
	榆垡新城嘉园C区（8栋住宅楼）
	C-2#（11层，侧对路）
	K1＋110~ K1＋320
	
	
	0.2
	19
	27.3
	4a类
	4a类
	二级
	

	8. 
	
	C-4#（10层，侧对路）
	
	
	
	0.3
	21
	27
	4a类
	4a类
	
	

	9. 
	
	C-6#（9层，侧对路）
	
	
	
	0.3
	22
	28.5
	4a类
	4a类
	
	

	10. 
	
	C-10#（11层，侧对路）
	
	
	
	0.2
	24
	30
	4a类
	4a类
	
	

	11. 
	
	C-2#（11层，侧对路）
	
	
	
	0.2
	133
	139
	1类
	1类
	
	

	12. 
	
	C-4#（10层，侧对路）
	
	
	
	0.3
	108
	124
	1类
	1类
	
	

	13. 
	
	C-6#（9层，侧对路）
	
	
	
	0.3
	100
	106
	1类
	1类
	
	

	14. 
	
	C-10#（11层，侧对路）
	
	
	
	0.2
	124
	130
	1类
	1类
	
	

	15. 
	榆垡新城嘉园D区（住宅楼10栋）
	D-3#（7层，侧对路）
	K0＋840~ K0＋990
	
	
	0.2
	24
	18
	4a类
	4a类
	二级
	

	16. 
	
	D-6#（9层，侧对路）
	
	
	
	0.2
	22
	16
	4a类
	4a类
	
	

	17. 
	
	D-10#（9层，侧对路）
	
	
	
	0.1
	28
	22
	4a类
	4a类
	
	

	18. 
	
	D-9#（8层，侧对路）
	
	
	
	0.2
	28
	22
	4a类
	4a类
	
	

	19. 
	
	D-2#（11层，侧对路）
	
	
	
	0.2
	112
	106
	1类
	1类
	
	

	20. 
	
	D-5#（11层，侧对路）
	
	
	
	0.1
	107
	101
	1类
	1类
	
	

	21. 
	
	D-8#（11层，侧对路）
	
	
	
	0.2
	94
	88
	1类
	1类
	
	

	22. 
	北京黄埔大学
	职工宿舍（1层，侧对路）
	K0＋540~ K0＋780
	否
	
	0.5
	148
	147
	1类
	1类
	二级
	

	23. 
	
	学生公寓楼（5层，侧对路）
	
	
	
	0.4
	190
	189
	1类
	1类
	
	

	24. 
	
	教学楼（5层，侧对路）
	
	
	
	0.4
	161
	160
	1类
	1类
	
	

	25. 
	
	图书馆（2层，正对路）
	
	
	
	0.5
	86
	85
	1类
	1类
	
	临路有窗

	26. 
	首都师范大学

科德学院
	教学楼（9F，局部5F、6F，侧对路）
	K0＋030~ K0＋480
	否
	
	0.3
	190
	181
	4a类（4层及以上）
	4a类（4层及以上）
	二级
	临路有窗，与路之间有3层礼堂相隔

	27. 
	
	图书馆（3层，正对路）
	
	
	
	0.3
	36
	27
	4a类（2层及以上）
	4a类（2层及以上）
	
	与路之间有1层高娱乐室相隔


注：表中声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），且均指敏感建筑临本项目拟建通和街一侧执行的标准；大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。
表9   声环境、大气环境保护目标（规划拟建）

	序号
	名称与规模
	楼号
	与项目位置关系
	住宅楼距项目车行道距离/m
	声环境
	大气环境
	备注

	1. 
	北京新机场安置房项目（榆垡组团）住宅楼
	118-1#住宅楼
	通和街路西
	29.5
	汇贤街、通和街、榆垡路、榆平路、榆泰路、榆祥路、盛平街边界线（车行道）外50m范围外和边界线（车行道）外50m范围内第一排高于三层（含三层）的楼房背对道路一侧执行1类；汇贤街、通和街、榆垡路、榆平路、榆祥路、盛平街边界线（车行道）外50m范围内，如50m范围内有高于三层（含三层）的楼房的，第一排建筑面向道路一侧和该建筑物两侧50m范围内执行4a类

	二级
	实施单位为本项目建设单位，即北京新航程控股有限公司，目前，环评正在办理中

	2. 
	
	118-4#住宅楼
	
	24.5
	
	
	

	3. 
	
	118-6#住宅楼
	
	24
	
	
	

	4. 
	
	118-10#住宅楼
	
	38.5
	
	
	

	5. 
	
	118-2#住宅楼
	
	96
	
	
	

	6. 
	
	118-5#住宅楼
	
	89
	
	
	

	7. 
	
	118-8#住宅楼
	
	99
	
	
	

	8. 
	
	114-1#住宅楼
	
	27.5
	
	
	

	9. 
	
	114-4#住宅楼
	
	26.5
	
	
	

	10. 
	
	114-2#住宅楼
	
	96
	
	
	

	11. 
	
	114-5#住宅楼
	
	79
	
	
	

	12. 
	
	212-1#住宅楼
	
	24.5
	
	
	

	13. 
	
	212-3#住宅楼
	
	24.5
	
	
	

	14. 
	
	212-5#住宅楼
	
	24.5
	
	
	

	15. 
	
	212-8#住宅楼
	
	31.5
	
	
	

	16. 
	
	212-2#住宅楼
	
	96
	
	
	

	17. 
	
	212-6#住宅楼
	
	104
	
	
	

	18. 
	
	212-9#住宅楼
	
	112
	
	
	

	19. 
	
	213-1#住宅楼
	
	23.5
	
	
	

	20. 
	
	213-4#住宅楼
	
	25.5
	
	
	

	21. 
	
	213-7#住宅楼
	
	31.5
	
	
	

	22. 
	
	213-2#住宅楼
	
	96
	
	
	

	23. 
	
	213-6#住宅楼
	
	95
	
	
	

	24. 
	
	310-2#住宅楼
	
	23
	
	
	

	25. 
	
	310-5#住宅楼
	
	20.5
	
	
	

	26. 
	
	310-1#住宅楼
	
	138
	
	
	

	27. 
	
	310-4#住宅楼
	
	155
	
	
	

	28. 
	
	310-7#住宅楼
	
	156
	
	
	

	29. 
	
	328-1#住宅楼
	
	37.5
	
	
	

	30. 
	
	328-4#住宅楼
	
	28.5
	
	
	

	31. 
	
	328-7#住宅楼
	
	34.5
	
	
	

	32. 
	
	328-2#住宅楼
	
	155
	
	
	

	33. 
	
	328-6#住宅楼
	
	155
	
	
	

	34. 
	
	103-4#住宅楼
	汇贤街东侧
	28
	
	
	

	35. 
	
	103-7#住宅楼
	
	28
	
	
	

	36. 
	
	103-2#住宅楼
	
	99
	
	
	

	37. 
	
	103-5#住宅楼
	
	99
	
	
	

	38. 
	
	103-8#住宅楼
	
	90
	
	
	

	39. 
	
	103-9#住宅楼
	
	29
	
	
	

	40. 
	
	201-2#住宅楼
	
	21
	
	
	

	41. 
	
	201-4#住宅楼
	
	26
	
	
	

	42. 
	
	201-7#住宅楼
	
	24
	
	
	

	43. 
	
	201-10#住宅楼
	
	26
	
	
	

	44. 
	
	201-1#住宅楼
	
	102
	
	
	

	45. 
	
	201-5#住宅楼
	
	104
	
	
	

	46. 
	
	201-9#住宅楼
	
	96
	
	
	

	47. 
	
	223-2#住宅楼
	
	20
	
	
	

	48. 
	
	223-4#住宅楼
	
	20
	
	
	

	49. 
	
	223-6#住宅楼
	
	25
	
	
	

	50. 
	
	223-5#住宅楼
	
	111
	
	
	

	51. 
	
	318-1#住宅楼
	
	18
	
	
	

	52. 
	
	318-3#住宅楼
	
	19
	
	
	

	53. 
	
	318-7#住宅楼
	
	21
	
	
	

	54. 
	
	318-2#住宅楼
	
	118
	
	
	

	55. 
	
	318-5#住宅楼
	
	93
	
	
	

	56. 
	
	321-2#住宅楼
	
	20
	
	
	

	57. 
	
	321-3#住宅楼
	
	26
	
	
	


注：表中声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），且均指临本项目最近一侧执行的标准；大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

[image: image2]
图2.1 拟建道路沿线现状声环境、大气环境敏感目标分布图（榆垡新城嘉园B区）
[image: image3]
图2.2 拟建道路沿线现状声环境、大气环境敏感目标分布图（榆垡新城嘉园C区）

[image: image4]
图2.3 拟建道路沿线现状声环境、大气环境敏感目标分布图（榆垡新城嘉园D区）

[image: image5]
图2.4 拟建道路沿线现状声环境、大气环境敏感目标分布图（北京黄埔大学）


[image: image6]
图2.5 拟建道路沿线现状声环境、大气环境敏感目标分布图（首都师范大学科德学院）
	[image: image7.jpg]o\ 450

-]
o

TSR h
| B, I! s
Lfftt‘» L ERA= ]
.‘.1“. Fas
PN 1 .
i

-
leaddl |

semEgEEa.

Liil

b
RERRRERNARREL

an | N N
PRSI

| _ ?
T




	
[image: image8]
	[image: image9.jpg]




	榆垡新城嘉园B区住宅楼
	榆垡新城嘉园C区住宅楼
	榆垡新城嘉园D区住宅楼


	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	首都师范大学科德学院
	北京黄埔大学


图3 现状敏感目标照片 


[image: image12]
图4 建设项目所在区域用地规划图

[image: image13.jpg]T RMEERBEEINA  MTEENES  NTEREAD

e
O WANES  mmas T RAK M5 ONTSRARO MTRANRD o




图5.1 建设项目YF-1平面布置图

[image: image14.jpg]wan ot

TTURAGE  MNEEH —— MMHEARSUIA  MTERNES  MTRREAD
O WANER WA )RR ONTRRAR OMTSERND Go




图5.2 建设项目YF-2平面布置图

[image: image15.jpg]| ) [ 5 S—, g
FACA — MNRL —— RNIRARELIA  ATASRES — ATAREAD

5 BAE OWTERRR OMTERNRR () O NEIRD




图5.3 建设项目YF-3平面布置图

[image: image16.jpg]O WAWER  EAS O EAR  ONTERRR ONTERMAN G0




图5.4 建设项目YF-4平面布置图

[image: image17.jpg]



图5.5 建设项目YF-5平面布置图

[image: image18.jpg]FACA  MMNRCR —— RHMBELIS  ATEARER  ATAREAD
D WANES  mRAR T RAE O s OWTERAR ONTRANRR G




图5.6 建设项目YF-6平面布置图
5环境影响预测评价
5.1声环境影响评价
　5.1.1 施工期声环境影响评价
本工程施工期间，对周围环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声。主要设备噪声源大部分在80～95dB(A)之间，对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50～100m范围也将产生一定影响，特别在夜间施工时这种影响更为严重。但是其噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。项目施工期采取了设围挡、进出车辆禁止鸣笛、限制大型载重车的车速、设临时隔声屏障等措施后可最大程度减轻（总体降噪效果至少25 dB(A)）对周围环境及敏感目标的影响，敏感目标处环境噪声均可达标，施工噪声对环境的影响是暂时的，施工结束后便消失，建设单位施工期间保证与周围群众及时沟通、取得周围群众的谅解，且建设单位对敏感目标处的相关人员进行了调查，被调查者支持项目的建设。
5.1.2 运营期声环境影响评价
本项目运营期交通噪声会对周围环境造成影响。

（1）榆垡新城嘉园已安装隔声窗，规划拟建敏感目标北京新机场安置房项目（榆垡组团）临路敏感建筑均设计安装隔声窗（其中住宅隔声窗为IV级、计权隔声量不小于30dB（A）），则本环评不再提出为已安装隔声窗，北京新机场安置房项目（榆垡组团）超标敏感建筑安装隔声窗措施。本项目运营期交通噪声会对周围环境造成影响，项目采取设限速禁鸣标志，采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整等噪声控制措施。

（2）交通噪声贡献值达标距离结论

如不采取降噪措施，通和街（榆垡路～榆平路）交通噪声贡献值昼间分别于车行道边处（红线内）、车行道边外67.5m（红线外55m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边外12m（红线内）、车行道边外138.5m（红线外126m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。通和街（榆平路～榆泰路）交通噪声贡献值昼间分别于车行道边处（红线内）、车行道边外63.6m（红线外52m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边外15m（红线外3.5m）、车行道边外121m（红线外109.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。汇贤街（榆垡路～榆泰路）交通噪声贡献值昼间分别于车行道边处（红线内）、车行道边外24.5m（红线外21.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边处（红线内）、车行道边外64.5m（红线外61.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。

项目采取设限速禁鸣标志，采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整等降噪措施后，通和街（榆垡路～榆平路）交通噪声贡献值昼间分别于车行道边处（红线内）、车行道边外27m（红线外14.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边处（红线内）、车行道边外67m（红线外54.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。通和街（榆平路～榆泰路）交通噪声贡献值昼间分别于车行道边处（红线内）、车行道边外35m（红线外23.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边外4.5m（红线内）、车行道边外35m（红线外23.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。汇贤街（榆垡路～榆泰路）交通噪声贡献值昼间分别于车行道边处（红线内）、车行道边外40.5m（红线外37.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准，夜间分别于车行道边外6.5m（红线外3.5m）、车行道边外83m（红线外80m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、1类标准。

（3）敏感点交通噪声预测结论

1）现状及规划拟建敏感目标

如不采取设限速禁鸣标志、采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整等降噪措施，临路敏感目标中位于4a类区（B-3#、B-5#、B-9#、C-2#、C-4#、C-6#、C-10#、D-3#、D-6#、D-10#及D-9#住宅楼、首都师范大学科德学院图书馆、拟建敏感建筑北京新机场安置房项目（榆垡组团）118-1#、118-4#、118-6#、118-10#、114-1#、114-4#、212-1#、212-3#、212-5#、212-8#、213-1#、213-4#、213-7#、310-2#、310-5#、328-1#、328-4#、328-7#、103-4#、103-7#、201-2#、201-4#、201-7#、201-10#、223-2#、223-4#、223-6#、318-1#、318-3#、318-7#、321-2#、321-3#住宅楼）的预测环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，但高于1类标准限值。位于1类区的B-6#、C-7#住宅楼、北京黄埔大学职工宿舍、北京黄埔大学学生公寓楼、北京黄埔大学教学楼、首都师范大学科德学院教学楼预测环境噪声能达到1类标准，D-8#住宅楼预测昼间环境噪声能达到1类昼间标准，夜间超标，近期夜间超标值为0.4～0.8 dB（A），中期夜间超标0.1～1.0dB（A），远期夜间超标0.4～1.3dB（A）。拟建敏感建筑北京新机场安置房项目（榆垡组团）201-1#、201-5#、223-5#、318-2#住宅楼预测环境噪声能达到1类标准，拟建敏感建筑北京新机场安置房项目（榆垡组团）118-2#、118-5#、118-8#、114-2#、114-5#、212-2#、212-6#、212-9#、213-2#、213-6#、310-1#、310-4#、310-7#、328-2#、328-6#、103-2#、103-5#、103-8#、103-9#、201-9#、318-5#住宅楼预测环境噪声近期昼间能够满足1类昼间标准，近期夜间超标，超标值为0.1～3.3dB（A），中期昼间超标，超标值为1.9～3.9dB（A），中期夜间超标，超标值为0.7～7.8dB（A），远期昼间超标，超标值为2.4～4.8dB（A），远期夜间超标，超标值为0.1～8.2dB（A）。

采取降噪措施后对环境噪声贡献值的降低可达3 dB（A），项目临路敏感目标中位于4ａ类区（B-3#、B-5#、B-9#、C-2#、C-4#、C-6#、C-10#、D-3#、D-6#、D-10#及D-9#住宅楼、首都师范大学科德学院图书馆、拟建敏感建筑北京新机场安置房项目（榆垡组团）118-1#、118-4#、118-6#、118-10#、114-1#、114-4#、212-1#、212-3#、212-5#、212-8#、213-1#、213-4#、213-7#、310-2#、310-5#、328-1#、328-4#、328-7#、103-4#、103-7#、201-2#、201-4#、201-7#、201-10#、223-2#、223-4#、223-6#、318-1#、318-3#、318-7#、321-2#、321-3#住宅楼）的预测环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，但高于1类标准限值；位于1类区的榆垡新城嘉园住宅楼、北京黄埔大学职工宿舍、北京黄埔大学学生公寓楼、北京黄埔大学教学楼、首都师范大学科德学院教学楼、拟建敏感建筑北京新机场安置房项目（榆垡组团）201-1#、201-5#、223-5#、318-2#、103-2#、103-5#、103-9#、201-9#、318-5#住宅楼预测环境噪声能达到1类标准；位于1类区的临路敏感建筑中北京新机场安置房项目（榆垡组团）118-2#、118-5#、118-8#、114-2#、114-5#、212-2#、212-6#、212-9#、213-2#、213-6#、310-1#、310-4#、310-7#、328-2#、328-6#、103-8#处预测环境噪声出现不同程度的超标，超标量昼间为0.1dB（A）～4.8dB（A）、夜间为0.1dB（A）～5.2dB（A）。

环境噪声超标敏感建筑室内噪声在只受本项目交通噪声的影响下，住宅室内噪声级能满足《住宅设计规范》（GB50096-2011）中7.3.1规定（昼间≤45dB、夜间≤37dB）要求。

2）项目采取设限速禁鸣标志，采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整等降噪措施后，通和街（榆垡路～榆平路）交通噪声贡献值昼间于车行道边外27m（红线外14.5m）处，夜间于车行道边外67m（红线外54.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。通和街（榆平路～榆泰路）交通噪声贡献值昼间于车行道边外35m（红线外23.5m）处，夜间于车行道边外35m（红线外23.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。汇贤街（榆垡路～榆泰路）交通噪声贡献值昼间于车行道边外40.5m（红线外37.5m）处，夜间于车行道边外83m（红线外80m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

要求上述二类住宅用地建设单位采取必要的噪声污染防治措施，使噪声敏感建筑物室内声环境质量符合国家规定的标准。

④噪声防护距离

项目采取设限速禁鸣标志，采用与井口结合紧密的井盖并提高路面平整度和经常维护路面平整等降噪措施后，通通和街（榆垡路～榆平路）交通噪声贡献值昼间于车行道边外27m（红线外14.5m）处，夜间于车行道边外67m（红线外54.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。通和街（榆平路～榆泰路）交通噪声贡献值昼间于车行道边外35m（红线外23.5m）处，夜间于车行道边外35m（红线外23.5m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。汇贤街（榆垡路～榆泰路）交通噪声贡献值昼间于车行道边外40.5m（红线外37.5m）处，夜间于车行道边外83m（红线外80m）处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

根据《地面交通噪声污染防治技术政策（征求意见稿）编制说明 》中“三、合理规划布局 3、防噪声防护距离”，对于防噪声距离的规定，不能太宽，否则会降低土地使用价值；亦不能太小，否则不能有效衰减噪声，应综合考虑交通类型与运行特征、两侧土地开发利用情况、合理可行的工程降噪措施等条件加以确定。则项目的噪声防护距离取采取降噪措施后远期昼间、夜间均能达到1类标准的距离，即通和街（榆垡路～榆平路）车行道边外67m（红线外54.5m）；通和街（榆平路～榆泰路）车行道边外35m（红线外23.5m）；汇贤街（榆垡路～榆泰路）车行道边外83m（红线外80m）。建议规划、土地利用等有关部门在本项目建设的通和街（榆垡路～榆平路）车行道边外67m（红线外54.5m），通和街（榆平路～榆泰路）车行道边外35m（红线外23.5m），汇贤街（榆垡路～榆泰路）车行道边外83m（红线外80m）范围内不得新建临街噪声敏感建筑物（住宅、学校、医院、机关、科研单位等）。

总之，采取了相应噪声防护措施后，可使交通噪声对环境造成的影响降至最低，运营期噪声对周围环境影响很小。
5.2大气环境影响评价
5.2.1 施工期大气环境影响评价
本项目施工期主要污染物是扬尘和粉尘，施工机械、车辆排放的废气和沥青烟。施工扬尘、粉尘包括旧路等建构筑物拆除、路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘。

（1）施工扬尘、粉尘的环境影响

施工扬尘、粉尘将对道路两侧环境将造成一定的影响。本项目不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品；另外为控制扬尘污染，工程建设中将采取洒水抑尘措施，四级以上大风时要停止拆除和土方工程，施工场界设围挡等措施。建设单位应及时与当地民众、单位进行沟通。采取相应的扬尘控制措施后可最大程度降低施工扬尘对周围环境影响，施工扬尘对周围环境影响很小，且该影响是暂时的，施工结束后便消失。

（2）施工期沥青烟的环境影响

本工程施工过程中沥青的使用量较小，采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料、预拌混凝土用罐车密闭运至现场灌注点，对环境影响很小。

（3）施工机械、车辆排放的废气影响

运输车辆和挖掘机、推土机、压路机等施工机械、车辆排放的废气中均含有一定浓度的大气污染物，主要成分为NOX、CO，但其产生量较小，在空气中经自然扩散和稀释后，对周围大气环境影响很小。

针对施工期产生的大气污染物采取相应的大气污染防治措施后，项目施工期对周围大气环境造成影响很小。

5.2.2 运营期大气环境影响评价
本项目运行后的主要大气污染源是汽车尾气，污染物主要有NO2、CO。随着交通量的增加，拟建道路汽车尾气的排放量将有所增加，对沿线地区的环境空气质量产生一定的影响。项目采取在道路两旁进行绿化，栽种乔、灌木树种来吸收汽车尾气中部分有毒、有害气体。
根据预测，敏感目标处大气环境均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。评价范围内最大地面浓度点位于榆平路红线内K0+800靠近路中线位置位置，CO、NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度和NO2的年平均浓度均均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目对大气环境影响较小。
5.3水环境影响评价
5.3.1 施工期水环境影响评价
项目设施工营地，施工营地不设食堂，施工人员用餐为外送盒饭；施工营地及施工现场设生化节水型移动式泡沫厕所，施工营地及施工现场不排放生活污水。施工期生产废水主要为施工机械、车辆轮胎的冲洗废水。施工场地设固定的机械和车辆轮胎冲洗场所，冲洗废水经隔油沉淀池（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）预处理后用于施工过程及施工场地的洒水降尘，不排放。因此，本项目施工期产生的废水对环境影响很小。
本次设计范围内两条路均跨越辛榆渠，河道中心线相交于本项目通和街桩号K1+069.60处，汇贤街桩号K0+954.33处。采用两跨混凝土T梁跨越。上部结构采用1×25米预应力简支T梁，梁间距1.7米，梁高1.5米，边梁悬臂1.18～1.58米。下部结构采用桩接帽梁轻型桥台，桥台帽梁高度1.4米，桩径1.2米，桩间距4米~4.2米，基础布置方向平行于河道中线。桥面铺装采用10cm现浇混凝土+10cm沥青混凝土。河道无降雨时无水，施工期间避开雨天施工，则不需要进行施工导流。

①桥梁下部结构施工对水体的影响

河道无降雨时无水，施工期间避开雨天施工，则施工期对水体影响较小。

②桥梁上部结构施工对水体影响

上部结构采用预应力简支T梁，一般为预制场地预制，运至施工现场进行组装，在严格的施工管理下，不会对水质造成明显影响。

③桥梁施工采取的水环境保护措施

a) 施工期间避开雨天施工，桥涵施工中产生的石料、灰渣等各种垃圾应运到岸边指定的地方堆放，不得抛入河道。
b) 墩柱打桩不能在护砌范围以内，打桩位置设在浆砌石以外的土坡上；

c) 河道两岸钻孔作业应本着随钻随清的原则, 尽量收集钻孔出渣, 避免钻渣落入河道中。

d) 加强施工期环境管理和监督, 精心组织环保工程的实施。使用商品混凝土,施工机械维修点、冲洗点、预制构件加工厂、大型材料存放场。加强施工机械管理, 杜绝“跑、冒、滴、漏”；

e) 跨河桥梁水中桥墩施工的泥浆废水采用防渗沉淀池处理，上清液回用，不得直排，泥浆干化后用于两侧桥梁锥体填筑；桥梁施工期的残油、废油，分别用不同容器收集后由施工单位委托有危险废物处置资质的单位处置；桥梁施工的砂石料冲洗水、混凝土搅拌设备冲洗水应经过防渗沉淀池处理后，其废水回用于工地洒水降尘不排放；

f) 在沿线水体不得设置机械或车辆维修点和冲洗点；

g) 禁止在沿线水体旁设施工营地、移动厕所；
h) 桥梁施工人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集和回收利用，设置固废临时贮存设施，并具有防淋溶、防渗等设施，由施工单位及时运至环卫部门指定地点进行统一消纳。

采取以上环保措施后，桥涵施工对沿线河流造成影响很小。
5.3.2 运营期水环境影响评价
本项目废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流。本项目降雨冲刷产生的路面径流通过本项目建设的雨水管线排入市政雨水管网，雨水最终汇入小龙河。
项目跨越辛榆渠桥两侧设置防护网，预防杂物落入河道内；跨河桥梁处应设置醒目的提示板或警告牌及防撞设施，以防发生撞击事故后污染到水体。降雨冲刷路面产生的路面径流中污染物浓度较低，对地表水体影响很小。
5.4生态影响评价
由于道路红线范围内已经规划为道路建设用地。则项目建设基本不会对当地的土地利用格局产生影响。项目对生态环境的影响主要有植被破坏、水土流失。

植被破坏：项目施工伐移树木可通过运营后的道路行道树、绿化带得到一定程度恢复。

水土流失：项目采取统一规划工程用土，路基开挖土方全部回用于项目内路基回填，雨季中用沙袋或草席压实道路坡面进行暂时防护，透水砖铺装、树池绿化、种植绿化带等水土流失防治措施后，扰动土地整治率达到98%，水土流失总治理度达到97%，土壤流失控制比为1.0，林草植被恢复率为98%，林草覆盖率为22%，对水土流失的影响较小。
5.5 固体废物对环境影响评价
5.5.1 施工期固体废物对环境影响评价
施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾两部分。建筑垃圾主要包括弃方（旧路等建构筑物拆除垃圾和清除的非适宜材料等）。
建筑垃圾由施工单位运至环卫部门指定地点进行统一消纳。施工人员生活垃圾经垃圾收集装置集中收集后由施工单位及时清运到环卫部门指定地点。总体而言，本项目施工期产生的固体废物组成成分相对简单，固体废物均能得到妥善处置，施工期固体废物对环境影响很小。
5.5.2 运营期固体废物对环境影响评价

道路营运期固体废物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，设密闭防渗生活垃圾箱收集后由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。
5.6社会环境影响评价
项目造成的社会环境影响主要道路施工对交通的影响。

项目采取施工期设交通指示牌及安全警示牌等临时交通保障措施，加强施工交通安全及施工现场的组织和管理等措施后对交通运输影响很小。

本项目的建设实施对保障北京新机场顺利进行、保障榆垡组团安置房建设、完善区域规划路网及城市基础设施、促进区域经济发展均起到积极作用。
5.7 环境风险分析结论
本次道路项目位于冲洪积平原区，无隧道建设，不存在自然风险和生态风险。根据项目沿线规划用地性质，道路基本无运输有毒、有害、易燃、易爆等物质的车辆，则本工程建成后，因交通事故而产生的污染风险可能性较小。另项目跨越现状辛榆渠桥两侧设置防护网，预防杂物弃落入河道内；跨河桥梁处应设置醒目的提示板或警告牌及防撞设施，以防发生撞击事故后污染到水体。项目燃气管道施工前要与相关部门进行沟通征得其同意，在双方商定的时限内，排除干扰，保证安全，并制订相应的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，由燃气管道专业施工单位严格按照相关规范施工，则燃气管道施工造成的环境风险较小。则本项目造成的环境风险很小。
6 环境保护措施 

6.1生态环境保护措施
项目对生态环境的影响主要有植被破坏、水土流失和对水生生态影响。

1、植被恢复措施

项目树木移栽690棵（胸径15～20公分槐树约840棵，胸径15～20公分杨树约800棵）。施工过程会对现有植被造成一定的破坏。项目种植，可使施工破坏的植被得到恢复。项目运营后种植10公分国槐行道树1202棵，可使施工破坏的植被得到恢复。
2、 水土保持措施

1) 合理安排开挖回填施工期：路基开挖回填、管线开挖等土石方施工期应选择在无雨天实施，暴雨天应严格停止土方开挖回填作业，避免在施工过程中造成大量的水土流失和工程事故发生。特别是开挖边坡加强监测，若发生水土流失，及时采取补救措施，进行拦挡和覆盖。

2) 施工期间如遇降雨特别是暴雨时，对临时堆土及开挖面，可事先准备彩条布，将上述极易造成水土流失的部位覆盖起来。

3) 在非汛期施工时，整个项目区是一个大工地，气候干燥，尘土飞扬，应

4) 该不定期对项目区进行洒水降尘。

5) 施工期间实施的水土保持措施质量不合格的及时补救。
6) 加强施工管理和监督，减少大填挖作业，减少占地面积，施工临时占地及施工便道尽量控制在道路红线范围内。

7) 统一规划工程用土，路基开挖土方全部回用于项目内路基回填。

8) 雨季中可用沙袋或草席压实道路坡面进行暂时防护，以防筑路期道路护坡的水土流失现象。在进行土方工程的同时，应尽量争取同步进行路面的排水工程，预防雨季路面形成的径流直接冲刷坡面而造成水土流失。

9) 在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、稻草覆盖等，可以使侵蚀量减小75%～80%。

10) 透水砖铺装22580 m2，树池绿化1202棵。
项目采取以上水土保持措施后扰动土地整治率达到98%，水土流失总治理度达到97%，土壤流失控制比为1.0，林草植被恢复率为98%，林草覆盖率为22%，对水土流失的影响较小。

3、水生生态保护措施
河道无降雨时无水，施工期间避开雨天施工，则施工期对水生生态影响较小。
6.2水环境保护措施
6.2.1 施工期水环境保护措施
施工期产生的废水主要有：施工人员生活污水，施工机械、车辆轮胎的冲洗废水。另跨河桥梁施工会对跨越河流产生一定的影响。

1）项目设施工营地，施工营地不设食堂，施工人员用餐为外送盒饭；施工营地及施工现场设生化节水型移动式泡沫厕所，施工营地及施工现场不排放生活污水。

施工场地设固定的机械和车辆轮胎冲洗场所，冲洗废水经隔油沉淀池（采用环氧树脂等防腐防渗材料，保证其渗透系数小于10-10cm/s）预处理后用于施工过程及施工场地的洒水降尘，不排放。

综上所述，本项目施工期产生的废水对环境影响很小。
2）桥梁施工采取的水环境保护措施

i) 施工期间避开雨天施工，桥涵施工中产生的石料、灰渣等各种垃圾应运到岸边指定的地方堆放，不得抛入河道。
j) 墩柱打桩不能在护砌范围以内，打桩位置设在浆砌石以外的土坡上；

k) 河道两岸钻孔作业应本着随钻随清的原则, 尽量收集钻孔出渣, 避免钻渣落入河道中。

l) 加强施工期环境管理和监督, 精心组织环保工程的实施。使用商品混凝土,施工机械维修点、冲洗点、预制构件加工厂、大型材料存放场。加强施工机械管理, 杜绝“跑、冒、滴、漏”；

m) 跨河桥梁水中桥墩施工的泥浆废水采用防渗沉淀池处理，上清液回用，不得直排，泥浆干化后用于两侧桥梁锥体填筑；桥梁施工期的残油、废油，分别用不同容器收集后由施工单位委托有危险废物处置资质的单位处置；桥梁施工的砂石料冲洗水、混凝土搅拌设备冲洗水应经过防渗沉淀池处理后，其废水回用于工地洒水降尘不排放；

n) 在沿线水体不得设置机械或车辆维修点和冲洗点；

o) 禁止在沿线水体旁设施工营地、移动厕所；
p) 桥梁施工人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集和回收利用，设置固废临时贮存设施，并具有防淋溶、防渗等设施，由施工单位及时运至环卫部门指定地点进行统一消纳。

采取以上环保措施后，桥涵施工对沿线河流造成影响很小。
6.2.2 运营期水环境保护措施
本项目废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流。本项目降雨冲刷产生的路面径流通过本项目建设的雨水管线排入市政雨水管网，雨水最终汇入辛榆渠。项目跨越辛榆渠桥两侧设置防护网，预防杂物落入河道内；跨河桥梁处应设置醒目的提示板或警告牌及防撞设施，以防发生撞击事故后污染到水体。运营期对水环境影响很小。
6.3大气环境保护措施
6.3.1施工期大气环境保护措施
本项目施工期主要污染物是扬尘和粉尘，施工机械、车辆排放的废气和沥青烟。施工扬尘、粉尘包括旧路等建构筑物拆除、路基挖填、材料运输等过程产生的扬尘。
施工机械、车辆排放的废气产生量较小，在空气中经自然扩散和稀释后，对周围大气环境影响很小。

施工单位应根据《北京市空气重污染应急预案》（京政发〔2015〕11号）、《北京市人民政府办公厅关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》京政办发[2013]49号、《北京市大气污染防治条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》等有关规定采取如下具体措施：
（1） 采用温拌沥青混合料铺设路面，不在现场搅拌混凝土及熬制沥青，采用的温拌沥青混合料、预拌混凝土用罐车密闭运至现场灌注点。

（2） 四级以上大风时要停止拆除和土方工程。

（3） 不设拌和站，所用的三合土全部从大型拌合站中购买成品。

（4） 水泥、石灰等建筑材料应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖蓬布，严禁沿途散落。

（5） 对可能产生扬尘污染的水泥、石灰、土、砂等建筑材料应当密闭贮存；不具备密闭贮存条件的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并有效覆盖，不得产生扬尘。

（6） 运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘。

（7） 施工场界必须采取硬围挡措施，围档设置高度不低于2.5m。

（8） 施工单位应严格落实“工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆迁100%洒水压尘、暂不开工处100%绿化”等“五个100%”。

（9） 土石方工程全部规范使用高效洗轮机、防尘墩，确保有效使用率达到90%以上；全部使用散装预拌砂浆，禁止现场搅拌；使用规范渣土运输车，渣土运输车密闭化。严格落实施工渣土不过夜、袋装运输、减少重复开挖、开挖道路分段封闭施工、及时修复破损道路、工地车辆车轮不带泥上路行驶等控制要求和标准。

空气达到严重污染的区域，土石方施工工地减少土方开挖规模，停止建筑拆除工程；在空气达到极重污染的区域，施工工地停止土石方作业，停止建筑拆除工程。 

6.3.2运营期大气环境保护措施
道路运营期产生的污染主要来自汽车流动源产生的尾气污染，目前主要通过加强道路交通管理进行控制，主要管理措施有：
（1） 交通管理部门加强交通管理，严格车管制度，严格执行国家颁布的排放限值标准，限制尾气超标车辆、无遮盖措施的装载散装物料车辆上路。
（2） 路政部门加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污染。
（3） 在道路建设完成时可在道路两旁进行绿化，栽种乔、灌木树种，可吸收汽车尾气中部分有毒、有害气体。
6.4声环境保护措施
6.4.1施工期声环境保护措施
本道路工程施工期间，对周围环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声，本项目施工期采取的污染防治措施如下：

1）合理安排施工计划，主要噪声设备尽可能放置在远离敏感目标处。

2）在施工机械中选择低噪声设备，闲置设备应关闭或减速，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强。

3）对敏感目标对应的场界设2.5m高硬围挡，尽可能降低施工设备对敏感目标的噪声影响。

4）施工期间要严格执行北京市有关防噪规定，做到文明施工，夜间和午间（12：00至14：00）禁止施工。

5）对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的进入操作间，不能入棚的，建立临时隔声屏障。

6）施工设备应采用低噪声环保型。

7）进出车辆禁止鸣笛，施工现场加强管理。

8）对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围群众建立良好的关系，互相沟通，对可能受施工干扰的群众应在作业前予以通知，并随时向其汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家理解。

6.4.2运营期声环境保护措施
项目运营后噪声为道路交通噪声。
本项目运营期交通噪声防护措施如下：

1 密切关注道路两侧规划拟建的北京新机场安置房项目（榆垡组团）临路敏感建筑隔声窗的安装进度和隔声工程验收情况，保证符合相关标准、规范要求，其中住宅隔声窗计权隔声量不小于30dB（A）。

2 拟建道路上设限速（50km/h）、禁鸣标志。

3 本项目实施单位尽量减少设置在道路中间的地下管线检查井口，或将井口设置在道路隔离带等车辆不易压到的地方，并采用与井口结合紧密的井盖，以降低车辆经过井盖时引发的撞击噪声。提高路面平整度和经常维护路面平整。

4 在拟建道路开通营运后，要对沿线声环境敏感目标（住宅、学校、医院、机关、科研单位等）处噪声进行跟踪监测，根据监测结果，分析声环境状况，为及时采取保护措施提供依据，随着交通量的逐渐增大，一旦出现由于本项目交通噪声造成的声环境质量偏离本环评预测结果的超标情况，建设单位要采取进一步可行的降噪措施。若出现由本次建设的道路交通噪声造成的敏感目标处噪声超标而引起公众信访时，本项目建设单位负责协调解决。对声环境评价范围内先于道路建设的建筑物内，如出现因噪声污染相关问题的上访或针对有增加隔声措施需求的居民，待其提供噪声超标证明后，本项目建设单位为其采取切实可行的措施进行降噪。
5 项目的噪声防护距离取采取降噪措施后远期昼间、夜间均能达到1类标准的距离，即通和街（榆垡路～榆平路）车行道边外67m（红线外54.5m）；通和街（榆平路～榆泰路）车行道边外35m（红线外23.5m）；汇贤街（榆垡路～榆泰路）车行道边外83m（红线外80m）。建议规划、土地利用等有关部门在本项目建设的通和街（榆垡路～榆平路）车行道边外67m（红线外54.5m），通和街（榆平路～榆泰路）车行道边外35m（红线外23.5m），汇贤街（榆垡路～榆泰路）车行道边外83m（红线外80m）范围内不得新建临街噪声敏感建筑物（住宅、学校、医院、机关、科研单位等）。
6.5固体废物处理措施
6.5.1施工期固体废物处置措施
施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾两部分。建筑垃圾主要包括弃方（旧路拆除垃圾和清除的非适宜材料等）。
建筑垃圾由施工单位运至环卫部门指定地点进行统一消纳。施工单位负责在施工前申请建筑垃圾渣土消纳许可证，并具有详细的建筑垃圾清运和处置作业方案；与运输企业签订的委托清运合同；与建筑垃圾消纳场所签订的处置合同或直接利用协议。
施工人员生活垃圾经垃圾收集装置集中收集后由施工单位及时清运到环卫部门指定地点。 
总体而言，本项目施工期产生的固体废物组成成分相对简单，固体废物均能得到妥善处置，措施可行。
6.5.2运营期固体废物处置措施
道路营运期固体废物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，设密闭防渗生活垃圾箱收集后由市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。
6.6社会环境影响控制措施
（1）对市政基础设施影响

本项目涉及地下市政管线拆除及与现状周边市政基础设施的衔接，只要施工前要与相关部门进行沟通征得其同意，在双方商定的时限内，排除干扰，保证安全，并制订相应的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，文明施工，则对市政基础设施影响很小。

（2）对交通影响

1) 施工前地方政府部门应以宣传形式通知附近民众、单位，使他们有所准备，安排好出行计划；

2) 临时堆放的土方尽量远离道路，以减少对过往车辆和行人产生影响；

3) 施工期设交通指示牌及安全警示牌等临时交通保障措施；

4) 加强施工交通安全及施工现场的组织和管理。

项目施工期采取相应的措施后对交通运输影响很小。

7环境管理与环境监测
7.1 施工期环境管理内容
为有效地控制工程施工期问的环境污染，项目拟建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行监管，同时必须对施工文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。
（1）建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度；
（2）施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制订的各项环保、环卫法规组织施工，并按环评报告书的各项环保措施和建议文明施工、保护环境；
（3）委托具有相应资质的监理部门设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实各项施工期环境保护措施；
（4）施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。
7.2 施工期环境监测计划
拟建项目施工期主要环境污染问题是施工噪声和施工扬尘，故本项目在施工期的主要监控对象为大气污染物中的TSP、PM10以及施工噪声，具体见表11。
表11  施工期环境监测计划
	监测重点
	监测项目
	监测点位
	监测时间与频率

	大气环境质量
	TSP、PM10
	施工道路附近的环境敏感点（榆垡新城嘉园）处
	共3次，每次1天

	声环境

质量
	噪声
	100m范围内有住宅的强噪声施工现场
	共3次（昼间、夜间均测）


7.3营运期环境管理内容
为防治项目建成后运行过程中的污染问题，应设立专门的环境管理机构或将新建项目的环境管理纳入原有管理体系，明确管理机构的职责，应包括以下方面：
（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律法规、方针政策，配合当地环境保护行政主管部门作好本项目的环境管理工作；
（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；
（3）定期检查、维护和保养道路，确保其正常通行，采取积极有效的环保措施防治污染，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查；
（4）组织有关单位或人员进行必要的环境监测工作，建立监控档案；
（5）定期对工作人员进行培训，提高他们的能力，同时积极开展技术革新、技术交流活动，推广利用先进技术和经验，进一步改进环境管理工作。
7.4营运期环境监测计划

拟建项目营运期主要环境污染问题是交通噪声和汽车尾气，故本项目在营运期的主要监控对象为大气污染物中的CO、NO2以及交通噪声，具体见表12。
表12 营运期的环境监测计划
	类型
	污染物来源
	项目
	监测点位
	监测频率

	大气环境
	汽车尾气
	CO
	道路红线外
	1次／年（每次连测7天）

	
	
	NO2
	
	

	声环境
	交通噪声
	噪声
	道路沿线的榆垡新城嘉园、北京新机场安置房项目（榆垡组团）等环境敏感点处
	2次／年（昼间、夜间均测）


8 结论

本项目的建设虽然对区域内生态、社会经济、水和大气环境特别是声环境产生一定的影响，但项目建成后与其他道路连成网络，构建和完善区域道路交通基础设施，有利于提升项目区域基础设施服务水平，改善当地居民的生产生活条件，推动当地经济发展。
本项目的建设符合《大兴新城规划（2005年-2020年）》和《北京市大兴区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求，符合国家和北京市产业政策，选线合理。

在坚持“三同时”原则，切实落实各项规划方案的要求，采取切实可行的环保措施，特别是认真落实本报告提出的各项污染防治措施，严格执行各种污染物的国家和北京市排放标准的基础上，北京新机场通和街、汇贤街道路工程的建设从环境保护的角度讲是可行的。

通和街起点





通和街终点





N





N





N





N





N





N





N





汇贤街终点





汇贤街起点



































PAGE  
1

[image: image19.jpg]i BEEH

m— R Hikid



[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]il

ZXEERS
EEyERE
TRDARE
AR

BREGAR



[image: image23.jpg]FERSE

EFLERS
HEBH AR
YENFAE
LECMERL




[image: image24.jpg]N e
E
I Res5me
I roRgERe
|




[image: image25.jpg]RUAR
FhiPRie
Kid
SRR

FMEI500kviES E L



[image: image26.jpg]HARS00VE EL
ks E E L%



[image: image27.jpg]Inge RO

e EE M. 2016/3 /1 307 30740047 db 1.



[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]


