责令限期改正通知书

兴环保限改（气）字[2019]第273号

当事人名称：北京羊村捞捞餐饮有限责任公司

法人代表：郑涛

统一社会信用代码：91110115MA003F8T2G

地址：北京市大兴区亦庄镇小羊坊中街73号二层西侧

我局于2019年6月18日对你单位进行检查，发现你单位厨房操作间，厨房油烟净化装置油烟废气采样监测孔设置不规范，不符合《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB 11/ 1195—2015）关于采样监测孔及采样监测平台设置的要求。你单位的上述行为违反了《北京市大气污染防治条例》第三十四条第二款的规定。

依据《北京市大气污染防治条例》第九十六条第二款的规定，我局责令限期你单位于2019年7月18日前完成厨房油烟净化设施油烟废气采样监测孔的整改。

北京市大兴区生态环境局

2019年6月19日