责令限期改正通知书

兴环保限改（气）字[2019]第261号

当事人名称：北京市大兴区新世纪幼儿园

负责人姓名：周先平

统一社会信用代码：521101157725510644

地址：北京市大兴区亦庄镇贵园北里四区

我局于2019年6月10日对你单位进行检查，发现你单位厨房操作间，厨房油烟净化装置油烟废气采样监测孔及采样监测平台设置不规范，不符合《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB 11/ 1195—2015）关于采样监测孔及采样监测平台设置的要求。你单位的上述行为违反了《北京市大气污染防治条例》第三十四条第二款的规定。

依据《北京市大气污染防治条例》第九十六条第二款的规定，我局责令限期你单位于2019年7月10日前完成厨房油烟净化设施油烟废气采样监测孔及采样监测平台设置的整改。

北京市大兴区生态环境局

2019年6月18日