责令限期改正通知书

兴环保限改（气）字[2019]第267号

当事人名称：北京城乡顺业餐饮服务有限公司

法定代表人：陈仓

统一社会信用代码：91110115MA019BLW2T

地址：北京市大兴区黄村镇芦花路1号院13号楼1层101室

我局于2019年06月11日对你单位进行检查，发现你单位厨房油烟净化装置油烟废气采样监测孔及采样监测平台设置不规范，不符合《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB 11/ 1195—2015）关于采样监测孔及采样监测平台设置的要求。你单位的上述行为违反了《北京市大气污染防治条例》第三十四条第二款的规定。

依据《北京市大气污染防治条例》第九十六条第二款的规定，我局责令限期你单位于2019年07月05日前完成厨房油烟净化装置油烟废气采样监测孔及采样监测平台设置的整改。

北京市大兴区生态环境局

2019年06月20日